綦发改审批〔2023〕279号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于綦江区新盛街道供水改扩建工程可行性

研究报告的批复

重庆市南州水务（集团）有限公司：

你单位《关于綦江区新盛街道供水改扩建工程可行性研究报告审批的请示》（渝南水司文〔2023〕34号）及相关文件收悉，根据重庆同丰工程管理咨询有限公司评估意见，经我委研究，原则同意中国华西工程设计建设有限公司编制的该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

- 一、项目名称：綦江区新盛街道供水改扩建工程

#### 二、项目代码：2211-500110-04-01-496519

三、项目业主：重庆市南州水务（集团）有限公司

四、项目地址：綦江区新盛街道

五、规模及主要建设内容：（1）新盛水厂设计规模10000m3/d，采用配水井+网格絮凝沉淀池+重力式无阀滤池+消毒的水处理工艺，出水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求，净水厂占地7.83亩。（2）改造北渡加压泵房1处，北渡加压泵站至新盛水厂输水管，管径DN450，管长22km；四坪水厂至新盛水厂输水管，管径DN150，管长1.0km。（3）高区输配水管网4.2km，管径DN200；低区输配水管网6.6km，管径DN200~DN450；低区向高区输水管1.0km，管径DN150；农村供水管网57km，管径DN32~DN150；农户管网改造4000户。

六、总投资及资金来源：总投资为12005.21万元，其中工程费用8891.79万元，工程建设其他费用2107.48万元（含建设用地费1028.19万元），预备费797.69万元，建设期贷款利息208.25万元。

七、建设工期：12个月

八、招标核准：招标范围为工程施工及达到招标限额的设计、监理等服务，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标文件在指定媒介公开发布。限额以下的勘察等服务及主要设备、材料采购的发包，按綦江府办发〔2021〕4号文件有关规定执行。

九、项目概算编制及评审、预算、决算审计等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。项目初步设计批复后，将投资概算报我委核定。

十、该项目应当采取以工代赈的方式实施，请根据《关于印发重庆市綦江区贯彻落实在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案重点任务分工的通知》（綦江府办〔2023〕4号）等文件规定，在项目设计、施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

#### 自本文印发之日起，原文件《关于綦江区新盛街道供水改扩建工程可行性研究报告审查意见的复函》（綦发改投〔2023〕14号）文件作废。

重庆市綦江区发展和改革委员会

2023年8月3日

#### （此件公开发布）