## Sheet1
2024年第二季度养老机构安全巡查台账
序号 | 巡查时间 | 被巡查单位 | 现场检查方案号 | 现场检查记录号 | 现场处理措施决定书号 | 责令限期整改指令书号 | 整改复查意见书号 | 重大事故隐患情况 | 隐患情况 | 整改措施（整改备注） | 整改期限 | 整改责任人 | 整改落实情况 | 分管领导 | 巡查人员 | 复查人员 | 备注
1 | 2024.04.01 | 三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月1日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、李爽
2 | 2024.04.04 | 永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月4日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、刘颖、李爽
3 | 2024.04.05 | 打通镇煤电公司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月5日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、刘颖、李爽
4 | 2024.04.06 | 三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.走廊地上有烟头。 | 立即打扫 | 立即整改 | 杨志香 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、刘颖、李爽 | 李爽
5 | 2024.04.11 | 打通镇煤电公司敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老14号 | 綦民政现记〔2024〕养老14号 | 从2023年10月起停用 | 无 | 无 | 无 | 4月11日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、王浩、徐倩萍、李洁
6 | 2024.04.11 | 赶水镇第三特困供养机构 | 綦民政检查〔2024〕养老15号 | 綦民政现记〔2024〕养老15号 | 从2023年10月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老8号 | 綦民政复查〔2024〕养老8号 | 无 | 1.一消防栓没有3月份巡查记录；2.消防检一个没有喷头 | 1.立即安排对消防栓进行检查；2.立即安排按上喷头。 | 立即整改，一周内完成 | 敖开容 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、王浩、徐倩萍、李洁 | 王浩、柳明树
7 | 2024.04.11 | 东溪镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老16号 | 綦民政现记〔2024〕养老16号 | 从2023年10月起停用 | 无 | 无 | 无 | 4月11日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、王浩、徐倩萍、李洁
8 | 2024.04.12 | 万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.灭火器没有检查记录；2.2楼消防栓2/3月没有检查，3楼转角消防栓没有检查；3.2楼消防栓没有水带和喷头 | 1.立即对灭火器、消防栓进行检查；2对没有水带和碰头的消防栓进行更换。 | 立即整改 | 代世友 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁 | 李爽
9 | 2024.04.12 | 篆塘镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.厨房地板油污多；2油烟机油污多。 | 1.清洁厨房地板；2.清洁油烟机。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 黄昭雄 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、王浩、徐倩萍、李洁 | 王浩、柳明树
10 | 2024.04.16 | 千家福敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月16日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
11 | 2024.04.16 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月16日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
12 | 2024.04.16 | 三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人房间有未拔掉的小夜灯 | 立即拔掉 | 立即整改 | 王伟 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李爽 | 李爽
13 | 2024.04.16 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.消防控制室无人班； 2.3楼过道一消防栓没有巡检记录。 | 1.立即安排人员在消防控制室值班；2.立即对没有检查记录的消防栓进行巡检。 | 立即整改，一周内完成 | 陈霞 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李爽 | 李爽
14 | 2024.04.18 | 孝任敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
15 | 2024.04.18 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
16 | 2024.04.18 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人在房间私自给手机充电. | 集中充电管理 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 刘云丽 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、李爽 | 李爽
17 | 2024.04.19 | 郭扶镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
18 | 2024.04.22 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.食品记录台账不完善。 | 完善检查记录台账 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 黄天桥 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、刘颖、李爽 | 李爽
19 | 2024.04.22 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.食品进货台账不完善。 | 完善台账 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 杜容 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、刘颖、李爽 | 李爽
20 | 2024.04.22 | 南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月22日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、刘颖、李爽
21 | 2024.04.26 | 横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.厨房卫生差。2.老人房间有剪刀。 | 1.立即打扫厨房卫生. | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王春 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖、李爽 | 李爽
22 | 2024.04.26 | 新盛第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
23 | 2024.04.26 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
24 | 2024.04.26 | 文龙街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
25 | 2024.04.26 | 三江养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 徐倩萍，罗政宏
26 | 2024.04.26 | 石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 徐倩萍，罗政宏
27 | 2024.04.30 | 新心康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.七楼安全出口处应急 指示灯不亮. | 1.更换指示灯 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 肖利春 | 整改完成 | 王守进 | 王守进，李爽 | 李爽
28 | 2024.05.01 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.未安装燃气自闭阀 | 1.安装燃气自闭阀 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 杨昌会 | 整改完成 | 王守进 | 王守进，李爽 | 李爽
29 | 2024.05.01 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人在房间私自给手机充电. | 1.手机统一充电 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 刘云丽 | 整改完成 | 王守进 | 王守进，李爽 | 李爽
30 | 2024.05.02 | 新盛第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月2日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进，李爽
31 | 2024.05.09 | 新盛第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月9日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
32 | 2024.05.09 | 三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月9日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
33 | 2024.05.09 | 永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月9日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
34 | 2024.05.10 | 打通镇煤电公司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月10日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
35 | 2024.05.10 | 赶水镇第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月10日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
36 | 2024.05.11 | 石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月11日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
37 | 2024.05.11 | 三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月11日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
38 | 2024.05.11 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月11日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
39 | 2024.05.11 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月11日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
40 | 2024.05.17 | 永新镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老17号 | 綦民政现记〔2024〕养老17号 | 从2023年10月起停用 | 无 | 无 | 无 | 5月17日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进，柳明树，李爽
41 | 2024.05.17 | 古南街道中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老18号 | 綦民政现记〔2024〕养老18号 | 从2023年11月起停用 | 无 | 无 | 无 | 5月17日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进，柳明树，李爽
42 | 2024.05.23 | 路爽养老服务中心 | 綦民政检查〔2024〕养老19号 | 綦民政现记〔2024〕养老19号 | 从2023年12月起停用 | 无 | 无 | 无 | 5月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进，柳明树
43 | 2024.05.23 | 南洲养老院 | 綦民政检查〔2024〕养老20号 | 綦民政现记〔2024〕养老20号 | 从2023年13月起停用 | 无 | 无 | 无 | 5月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进，柳明树
44 | 2024.05.23 | 文龙街道养老服务中心 | 綦民政检查〔2024〕养老21号 | 綦民政现记〔2024〕养老21号 | 从2023年14月起停用 | 无 | 无 | 无 | 5月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进，柳明树
45 | 2024.05.23 | 敬心养老院 | 綦民政检查〔2024〕养老22号 | 綦民政现记〔2024〕养老22号 | 从2023年15月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老9号 | 綦民政复查〔2024〕养老9号 | 无 | 1.老人房间抽烟；2.灭蚊器长期插在插座上；3.小型电子照明灯插在插座上。 | 1.禁止老人在房间抽烟，设立室外吸烟区；2及时拔掉灭蚊器；3及时拔掉小灯。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 刘娟 | 整改完成 | 王守进 | 王守进，柳明树 | 柳明树，王浩
46 | 2024.05.29 | 新盛第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月29日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
47 | 2024.05.29 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月29日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
48 | 2024.05.29 | 孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月29日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
49 | 2024.05.29 | 新心康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5月29日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
50 | 2024.06.08 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月8日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
51 | 2024.06.09 | 重庆市綦江区孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.2楼疏散引导箱未上锁；2.夜间2小时消防防火巡查没有记录 | 1.立即给疏散引导箱上锁；2.开展夜间两小时巡查并记录 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王显琴 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖、李爽 | 李爽
52 | 2024.06.10 | 重庆市綦江区南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月10日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
53 | 2024.06.20 | 打通镇煤电公司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、柳明树
54 | 2024.06.20 | 郭扶镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
55 | 2024.06.20 | 篆塘镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.工作人员健康证过期。 | 1.更新健康证。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 黄昭雄 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖、李爽 | 李爽
56 | 2024.06.20 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
57 | 2024.06.21 | 东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月21日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
58 | 2024.06.21 | 第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月21日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、李爽
59 | 2024.06.25 | 三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月25日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
60 | 2024.06.25 | 永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月25日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
61 | 2024.06.25 | 横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.敬老院大门长期开启。 | 1.立即关闭。 | 立即整改 | 王春 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、李爽 | 李爽
62 | 2024.06.26 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
63 | 2024.06.26 | 文龙养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
64 | 2024.06.26 | 新心康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
65 | 2024.06.26 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
66 | 2024.06.27 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.老人在房间里私自给手机充电。 | 1.集中管理手机充电。 | 立即整改 | 刘云丽 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、李爽 | 李爽
67 | 2024.06.27 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
68 | 2024.06.27 | 万友老年公寓 | 綦民政检查〔2024〕养老23号 | 綦民政现记〔2024〕养老23号 | 从2023年15月起停用 | 綦民政责改〔2024〕养老10号 | 綦民政复查〔2024〕养老10号 | 无 | 1.食品未留样；2.老人在房间抽烟；3.电灭蚊器未使用时，没有拔掉；4.厨房烟罩没有定期清洗。 | 1.做好食品留样工作；2.让老人在室外抽烟；3.拔掉未使用的电灭蚊器；4.清洗厨房烟罩。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 代世友 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、王浩、柳明树 | 王浩、柳明树
69 | 2024.06.27 | 石角镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老24号 | 綦民政现记〔2024〕养老24号 | 綦民政养老罚当[2024]2号 | 綦民政责改〔2024〕养老11号 | 綦民政复查〔2024〕养老11号 | 无 | 1.老人在房间抽烟；2.疏散引导箱内手电筒没电;3.未按要求进行老人入院评估。 | 1.让老人在室外抽烟；2.更换电池。3.按要求进行老人入院评估。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 赵元龙 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、王浩、柳明树 | 王浩、柳明树
70 | 2024.06.27 | 第四特困供养机构 | 綦民政检查〔2024〕养老25号 | 綦民政现记〔2024〕养老25号 | 从2023年17月起停用 | 无 | 无 | 无 | 6月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、王浩、柳明树
71 | 2024.06.27 | 三江街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.疏散通道占用；2.未使用的电灭蚊器未拔掉 | 1.清理疏散通道；2.拔掉未使用的电灭蚊器。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 牟强 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、王浩、柳明树 | 王浩、柳明树
72 | 2024.06.27 | 三江养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、王浩、柳明树
73 | 2024.06.28 | 千家福敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6月28日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
74 | 2024.07.11 | 永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月11日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽