## Sheet1
2024年第三季度养老机构安全巡查台账
序号 | 巡查时间 | 检查类别 | 被巡查单位 | 现场检查方案号 | 现场检查记录号 | 现场处理措施决定书号 | 责令限期整改指令书号 | 整改复查意见书号 | 重大事故隐患情况 | 隐患情况 | 整改措施（整改备注） | 整改期限 | 整改责任人 | 整改落实情况 | 分管领导 | 巡查人员 | 复查人员 | 备注
1 | 2024.07.11 | 一般检查 | 永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月11日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
2 | 2024.07.16 | 一般检查 | 三江街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月16日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
3 | 2024.07.17 | 一般检查 | 千家福敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月17日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽，刘颖
4 | 2024.07.23 | 一般检查 | 打通镇煤电公司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽，刘颖
5 | 2024.07.23 | 一般检查 | 第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽，刘颖
6 | 2024.07.24 | 一般检查 | 新心康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.5楼开水器旁未粘贴“小心烫伤”标识 | 1.立即粘贴。 | 立即开始整改 | 王意 | 整改完成 | 王守进 | 王守进，李爽 | 李爽
7 | 2024.07.24 | 重点检查 | 千家福敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月24日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、柳明树、徐倩萍
8 | 2024.07.24 | 一般检查 | 石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.厨房燃气未按熄火保护装置 | 1.立即联系燃气公司安装熄火保护装置 | 立即开始整改，15天内整改完成 | 赵元龙 |  | 王守进 | 王守进，李爽
9 | 2024.07.24 | 重点检查 | 永城镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老26号 | 綦民政现记〔2024〕养老26号 | 无 | 綦民政责改〔2024〕养老12号 | 綦民政复查〔2024〕养老12号 | 无 | 1.厨房油污重；2.未按要求及时传达会议精神和内容。 | 1.清洗厨房；2.对员工 传达会议精神和内容。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王先茂 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
10 | 2024.07.25 | 一般检查 | 第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月25日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、徐倩萍、李爽
11 | 2024.07.25 | 一般检查 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月25日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、徐倩萍、李爽
12 | 2024.07.30 | 重点检查 | 三角镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老27号 | 綦民政现记〔2024〕养老27号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月30日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、柳明树、徐倩萍
13 | 2024.07.30 | 重点检查 | 横山镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老28号 | 綦民政现记〔2024〕养老28号 | 无 | 綦民政责改〔2024〕养老13号 | 綦民政复查〔2024〕养老13号 | 无 | 1.当日食品未按要求留样；2.一楼疏散箱内物资过期。 | 1.按要求进行食品留样；2.及时更换过期物资。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王春 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
14 | 2024.07.30 | 重点检查 | 夕阳红老年公寓 | 綦民政检查〔2024〕养老29号 | 綦民政现记〔2024〕养老29号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月30日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、柳明树、徐倩萍
15 | 2024.07.31 | 一般检查 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7月31日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
16 | 2024.08.02 | 一般检查 | 篆塘镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月2日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
17 | 2024.08.02 | 一般检查 | 郭扶镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月2日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
18 | 2024.08.02 | 一般检查 | 东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月2日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
19 | 2024.08.02 | 一般检查 | 三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月2日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
20 | 2024.08.02 | 一般检查 | 三江街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月2日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
21 | 2024.08.02 | 一般检查 | 万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月2日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
22 | 2024.08.05 | 一般检查 | 南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月5日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
23 | 2024.08.05 | 一般检查 | 孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月5日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
24 | 2024.08.05 | 一般检查 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月5日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
25 | 2024.08.05 | 一般检查 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月5日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
26 | 2024.08.07 | 一般检查 | 三江街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一灭火器未定期巡检 | 定期巡检灭火器 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 牟强 | 整改完成 | 王守进 | 冯永生、李爽
27 | 2024.08.08 | 一般检查 | 文龙养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月08日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
28 | 2024.08.08 | 一般检查 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月08日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
29 | 2024.08.08 | 一般检查 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月08日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
30 | 2024.08.22 | 重点检查 | 重庆市綦江区篆塘镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老30号 | 綦民政现记〔2024〕养老30号 | 无 | 綦民政责改〔2024〕养老15号 | 綦民政复查〔2024〕养老15号 | 无 | 1.油烟机油污太多. | 1.清洗油烟机。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 黄照雄 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
31 | 2024.08.27 | 重点检查 | 重庆市綦江区郭扶镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老31号 | 綦民政现记〔2024〕养老31号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
32 | 2024.08.27 | 重点检查 | 赶水镇第三特困供养机构 | 綦民政检查〔2024〕养老32号 | 綦民政现记〔2024〕养老32号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
33 | 2024.08.27 | 重点检查 | 打通镇煤电公司敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老33号 | 綦民政现记〔2024〕养老33号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
34 | 2024.08.27 | 一般检查 | 东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
35 | 2024.08.29 | 一般检查 | 第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.厨房油烟机油污多。 | 1.清洗油烟机。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 张兵 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁
36 | 2024.08.29 | 一般检查 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.员工不熟悉安全知识，教育培训不够； 2.1楼灭火器6月、7月、8月未检查记录； 3.1楼楼梯灭火器没有检查记录。 | 1.加强对员工的教育培训；2.对未检测的灭火器进行检测。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 杜容 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、李洁
37 | 2024.09.04 | 一般检查 | 三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 厨房灶台油污太重 | 1.清洗灶台。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王伟 | 整改完成 | 王守进 | 冯永生、李爽
38 | 2024.09.14 | 一般检查 | 千家福敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月14日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
39 | 2024.09.15 | 一般检查 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月15日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
40 | 2024.09.16 | 一般检查 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月16日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
41 | 2024.09.17 | 一般检查 | 新心康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月17日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
42 | 2024.09.20 | 一般检查 | 三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
43 | 2024.09.20 | 一般检查 | 三江养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
44 | 2024.09.20 | 一般检查 | 万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
45 | 2024.09.20 | 重点检查 | 新心康养中心 | 綦民政检查〔2024〕养老34号 | 綦民政现记〔2024〕养老34号 | 无 | 綦民政责改〔2024〕养老16号 | 綦民政复查〔2024〕养老16号 | 无 | 1.油烟机烟罩油污太多。 | 1.对油烟机进行清洗。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王意 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
46 | 2024.09.20 | 一般检查 | 文龙街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.油烟机烟罩油污太多。 | 1.对油烟机进行清洗。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 吴小容 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、柳明树、徐倩萍 | 柳明树、徐倩萍
47 | 2024.09.20 | 一般检查 | 古南街道养老服务中心 | 綦民政检查〔2024〕养老35号 | 綦民政现记〔2024〕养老35号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 王守进、柳明树、徐倩萍
48 | 2024.09.20 | 一般检查 | 第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、冯星颖
49 | 2024.09.23 | 一般检查 | 东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树
50 | 2024.09.23 | 一般检查 | 篆塘镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.灭蚊液未及时取下。 | 1.及时取下灭蚊液。 | 立即开始整改 | 黄照雄 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树 | 李爽
51 | 2024.09.23 | 一般检查 | 郭扶镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树
52 | 2024.09.24 | 一般检查 | 南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月24日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、冯星颖
53 | 2024.09.24 | 一般检查 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月24日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、冯星颖
54 | 2024.09.24 | 一般检查 | 孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月24日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、冯星颖
55 | 2024.09.24 | 一般检查 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月24日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、冯星颖
56 | 2024.09.25 | 一般检查 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月25日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 刘颖、冯星颖
57 | 2024.09.25 | 一般检查 | 三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月25日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
58 | 2024.09.25 | 一般检查 | 夕阳红老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月25日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
59 | 2024.09.26 | 一般检查 | 永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月25日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
60 | 2024.09.26 | 一般检查 | 第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
61 | 2024.09.26 | 一般检查 | 打通镇煤电公 司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽
62 | 2024.09.26 | 计划内一般检查 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.日排查未及时记录；2.安全知识培训效果不好。 | 1.及时记录日排查；2.加强安全教育。 | 立即整改，一周内完成 | 刘小丽 | 整改完成 | 王守进 | 王守进、柳明树 | 柳明树
63 | 2024.09.26 | 计划内一般检查 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
64 | 2024.09.26 | 重点检查 | 孝任养老院 | 綦民政检查〔2024〕养老36号 | 綦民政现记〔2024〕养老36号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月26日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
65 | 2024.09.26 | 重点检查 | 横山镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老37号 | 綦民政现记〔2024〕养老37号 | 綦民政养老罚当[2024]3号 | 綦民政责改〔2024〕养老17号 | 綦民政复查〔2024〕养老17号 | 无 | 1.食品留样虚假；2.护理员配备不符合资格 | 1.做好食品留样工作；2.配备唷护理证的护理员。 | 立即开始整改，10月30日前 整改完成 | 王春 |  | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
66 | 2024.09.29 | 重点检查 | 永新镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老38号 | 綦民政现记〔2024〕养老38号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月29日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
67 | 2024.09.29 | 重点检查 | 古南街道中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老39号 | 綦民政现记〔2024〕养老39号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9月29日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍
68 | 2024.09.29 | 重点检查 | 南洲养老院 | 綦民政检查〔2024〕养老40号 | 綦民政现记〔2024〕养老40号 | 无 | 綦民政责改〔2024〕养老18号 | 綦民政复查〔2024〕养老18号 | 无 | 9月29日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、徐倩萍