## Sheet1
2024年第四季度养老机构安全巡查台账
序号 | 巡查时间 | 检查类别 | 被巡查单位 | 现场检查方案号 | 现场检查记录号 | 现场处理措施决定书号 | 责令限期整改指令书号 | 整改复查意见书号 | 重大事故隐患情况 | 隐患情况 | 整改措施（整改备注） | 整改期限 | 整改责任人 | 整改落实情况 | 分管领导 | 巡查人员 | 复查人员 | 备注
1 | 2024.10.14 | 重点检查 | 第四特困供养机构 | 綦民政检查〔2024〕养老41号 | 綦民政现记〔2024〕养老41号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10月14日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
2 | 2024.10.15 | 重点检查 | 三江养老服务中心 | 綦民政检查〔2024〕养老42号 | 綦民政现记〔2024〕养老42号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10月15日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
3 | 2024.10.15 | 重点检查 | 三江街道中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老43号 | 綦民政现记〔2024〕养老43号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10月15日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
4 | 2024.10.16 | 一般检查 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 消防柜两处误报警未消除 | 立即消除 | 立即整改，一周内完成 | 滕霞 | 整改完成 | 王守进 | 李爽，刘颖 | 李爽
5 | 2024.10.17 | 一般检查 | 丹溪医养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.财务室转角处缺疏散引导标识；2.灭火器、疏散箱锐角无防撞措施；3、配电室无灭火器。 | 1.张贴疏散应道标识；2.设置防撞措施；3.加装灭火器。 | 立即整改，一周内完成 | 霍芝敏 | 整改完成 | 王守进 | 李爽，刘颖 | 李爽
6 | 2024.10.17 | 重点检查 | 万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10月17日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
7 | 2024.10.17 | 重点检查 | 石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10月17日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
8 | 2024.10.18 | 一般检查 | 观云岭康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.厨房燃气报警装置未定期检查；2.厨房油烟机油污多。 | 1.对油烟机进行清洗。2.对燃气报警装置进行检测 | 立即整改，一个月内完成 | 朱廷兴 | 整改完成 | 王守进 | 李爽，刘颖 | 李爽
9 | 2024.10.23 | 联合卫生健康委员会检查 | 新心康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李必茂（卫健委）、李爽
10 | 2024.10.23 | 联合卫生健康委员会 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10月23日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李必茂（卫健委）、李爽
11 | 2024.11.8 | 一般检查 | 重庆市綦江区东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 厨房内一消火栓箱被阻挡，消火栓箱内部存放有杂物。 | 清理厨房内一消火栓箱被阻挡，清理消火栓箱内部存放有杂物。 | 立即整改，一个月内完成 | 周荣香 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖、李爽 | 李爽
12 | 2024.11.8 | 一般检查 | 重庆市綦江区第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 餐厅配电箱和灭火器被椅子阻挡 | 清理餐厅的椅子 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 敖开容 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖、李爽 | 李爽
13 | 2024.11.11 | 一般检查 | 重庆市綦江区第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 一层消防控制室应急照明控制箱上电源灯不亮；一楼消火栓水带扎丝锈蚀。 | 对应急照明控制箱进行维修；更换锈蚀的消防栓水带扎丝。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 张兵 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖、李爽 | 李爽
14 | 2024.11.12 | 一般检查 | 重庆市綦江区横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 水泵房应急照明未通电充电。 | 对水泵房应急照明进行通电充电。 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王春 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖、李爽 | 李爽
15 | 2024.11.13 | 一般检查 | 重庆市綦江区石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 疏散引导箱荧光棒锈蚀损坏，不亮。 | 更换疏散引导箱锈蚀损坏的荧光棒 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 赵元龙 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖、李爽 | 李爽
16 | 2024.11.13 | 一般检查 | 重庆市綦江区三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 消防通道被占用 | 清理消防通道 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王伟 | 整改完成 | 王守进 | 刘颖、李爽 | 李爽
17 | 2024.11.19 | 重点检查 | 三角镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老44号 | 綦民政现记〔2024〕养老44号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11月19日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
18 | 2024.11.19 | 重点检查 | 观云岭康养中心 | 綦民政检查〔2024〕养老45号 | 綦民政现记〔2024〕养老45号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11月19日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
19 | 2024.11.19 | 重点检查 | 横山镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老46号 | 綦民政现记〔2024〕养老46号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11月19日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
20 | 2024.11.19 | 重点检查 | 顺欣疗养院 | 綦民政检查〔2024〕养老47号 | 綦民政现记〔2024〕养老47号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11月19日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
21 | 2024.11.20 | 重点检查 | 千家福敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老48号 | 綦民政现记〔2024〕养老48号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11月20日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
22 | 2024.11.27 | 重点检查 | 永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11月27日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖琦、柳明树
23 | 2024.11.28 | 一般检查 | 新盛第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11月28日现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 李爽、蕾小娟（新盛街道）、熊伟（磐安公司）
24 | 2024.12.06 | 一般检查 | 三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/6现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
25 | 2024.12.06 | 一般检查 | 观云岭康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 紧急疏散箱内荧光棒无电，消防自救呼吸器已过期； | 更换紧急疏散箱内荧光棒的电池，更换已过期消防自救呼吸器。 | 立即开始整改，一个月内整改完成。 | 姜琳霞 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、李爽 | 李爽
26 | 2024.12.09 | 一般检查 | 横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/9现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
27 | 2024.12.09 | 一般检查 | 永城镇中心敬老院 | 无 | 綦民政现记〔2024〕养老49号 | 綦民政养老罚当[2024]4号 | 无 | 綦民政复查〔2024〕养老19号 | 无 | 一员工健康证过期 | 办理新的健康证 | 立即整改，一周内完成 | 王先茂 |  | 王守进 | 廖绮、刘颖、 柳明树、李爽 | 廖绮、刘颖
28 | 2024.12.10 | 一般检查 | 永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/10现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
29 | 2024.12.10 | 一般检查 | 古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/10现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
30 | 2024.12.10 | 一般检查 | 南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/10现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
31 | 2024.12.10 | 一般检查 | 孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/10现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
32 | 2024.12.11 | 一般检查 | 千家福敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 过道一灭火器未按月进行检查 | 灭火器按月进行检查 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 潘玉琴 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、李爽 | 李爽
33 | 2024.12.11 | 一般检查 | 石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 水汞房内无照明灯 | 加装照明灯 | 立即开始整改，一个月内整改完成。 | 赵元龙 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、李爽 | 李爽
34 | 2024.12.11 | 一般检查 | 顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/11现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
35 | 2024.12.11 | 一般检查 | 新心康养中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 部分燃气管道未使用燃气专业软管。 | 对未使用燃气专业软管进行更换 | 立即开始整改，一周内整改完成。 | 王意 | 整改完成 | 王守进 | 柳明树、李爽 | 李爽
36 | 2024.12.12 | 一般检查 | 文龙街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/12现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
37 | 2024.12.12 | 一般检查 | 敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/12现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
38 | 2024.12.12 | 一般检查 | 第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/12现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
39 | 2024.12.12 | 一般检查 | 路爽养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/12现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
40 | 2024.12.13 | 一般检查 | 古南街道 养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/13现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
41 | 2024.12.13 | 一般检查 | 三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/13现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
42 | 2024.12.13 | 一般检查 | 三江街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/13现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
43 | 2024.12.13 | 一般检查 | 万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2024/12/13现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 柳明树、李爽
44 | 2024.12.26 | 重点检查 | 篆塘镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老50号 | 綦民政现记〔2024〕养老51号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖绮、刘颖
45 | 2024.12.26 | 重点检查 | 郭扶镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老49号 | 綦民政现记〔2024〕养老50号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖绮、刘颖
46 | 2024.12.27 | 重点检查 | 赶水镇第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖绮、刘颖
47 | 2024.12.07 | 重点检查 | 打通镇煤电公司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 现场检查时未发现相关隐患问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王守进 | 廖绮、刘颖
48 | 2024.12.27 | 重点检查 | 东溪镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2024〕养老51号 | 綦民政现记〔2024〕养老52号 | 无 | 綦民政责改〔2024〕养老19号 | 綦民政复查〔2024〕养老20号 | 无 | 1.冰箱内食品和老人药品混放。 | 食品和药品放开放置。 | 立即整改，一周内完成 | 周荣香 | 整改完成 | 王守进 | 廖绮、刘颖 | 廖绮、刘颖
49 | 2024.12.27 | 重点检查 | 丹溪医养中心 | 綦民政检查〔2024〕养老52号 | 綦民政现记〔2024〕养老53号 | 无 | 綦民政责改〔2024〕养老20号 | 綦民政复查〔2024〕养老21号 | 无 | 1.消火栓和灭火器以及疏散引导箱检查情况登记在一张表上，未一物一检查记录；2老人在房间自行进行手机充电。 | 对消防器材的检查记录进行分开登记，手机充电集中管理。 | 立即整改，一周内完成 | 霍芝敏 | 整改完成 | 王守进 | 廖绮、刘颖 | 廖绮、刘颖