綦水〔2022〕70号

重庆市綦江区水利局

关于下达2022年农村供水工程水质监测

计划的通知

各街道办事处、镇人民政府，渝綦水务有限公司，重庆市綦南给排水有限公司：

为贯彻落实《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农〔2019〕2号）、《重庆市人民政府办公厅关于建立健全农村供水工程运行管理维护长效机制的意见（实行）》（渝府办发〔2019〕124号）文件精神，形成农村供水工程监管长效机制，提升我区农村饮水质量，结合《重庆市水利局关于加强农村供水水质监测管理工作通知》（渝水农水〔2020〕9号）、《生活饮水用卫生标准》（GB5749）对水质监测的具体要求，对辖区内农村供水工程开展水质监测，并及时做好水质检测结果的通报、报送工作。现将农村供水水质监测相关事宜通知如下：

- 一、监测范围

綦江区境内423处村镇供水工程，包含供水规模1000m3/d的36处、200-1000m3/d的172处、20-200m3/d的212处、20m3/d以下3处。具体监测名单见附件。

- 二、监测指标

根据渝水办农水〔2020〕9号文件，水源水：主要监测污染指标，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）重点监测对饮用者健康可能造成不良影响、在饮用水中有一定浓度且对制水工艺影响较大的物质。出厂水：根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）主要检测常规指标,当地确实不存在的指标可不作常检项目。管网末梢水：主要检测感官指标、消毒剂余量和微生物指标。

以生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）标准，并结合水质监测机构资质认定能力，具体监测指标规定如下：

（一）水源水：水温、pH、溶解氧、BOD5、高锰酸盐指数（耗氧量）、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氰化物、六价铬、挥发酚、砷、硒、汞、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰、铅、镉共18个指标；

（二）规模千吨以上出厂水：总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、硝酸盐氮、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量等27个指标；规模千吨以下出厂水检测：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、二氧化氯（余氯）、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量共9项。

（三）管网末梢水：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、二氧化氯（余氯）、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量共9项。

- 三、监测频次

（一）水源水：①供水规模1000m3/d及以上的村镇供水工程每年丰、枯各一次；②供水规模100m3/d（含）~1000m3/d的村镇供水工程每年一次；③供水规模20-100m3/d的集中供水工程，每年依据水源水质特性进行抽检。

（二）出厂水：1. 供水规模1000m3/d及以上的村镇供水工程每季度一次；2. 供水规模100m3/d（含）~1000m3/d的村镇供水工程每年丰、枯各一次；3. 供水规模20-100m3/d的集中供水工程，并抽检其他具有代表性的供水工程每年一次。

（三）管网末梢水：1. 供水规模100m3/d及以上的村镇供水工程每年丰、枯各一次；2. 供水规模20-100m3/d的集中供水工程，以贫困村为主，并抽检其他具有代表性的供水工程每年一次。

（四）20m3/d以下集中、分散供水工程以抽检的方式进行。

四、水质检测结果判定依据

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）

五、强化联动、压实责任

一是水质监测中心与村镇供水中心相互配合。水质监测中心及时提供监测结果，村镇供水中心将监测中发现的问题进行通报，各供水责任主体要对发现的问题分析原因、及时整改、及时销号，举一反三。对问题严重的供水单位按照相关法律和《重庆市村镇供水条例》等进行处罚，起到处罚一处、警示一片的整改效果。二是强化与生态环境、卫生健康部门农村供水水质监测结果共享，建立和完善从“源头”到“龙头”的水质监管机制，切实提升农村供水水质达标率，保障农村供水水质安全。

六、经费保障

水质监测经费纳入部门预算，落实水质监测专项经费；合理分配资金,保障供水工程的运行和管护。

七、水质结果公示

按照市水利局、市卫生健康委《关于做好农村集中式供水工程水质公示试行工作的通知》（渝水农水 〔2021〕3号）要求，各集中供水工程运行管理单位及时做好水质结果公示，对公示情况进行抽查。

特此通知

附件：2022年农村供水水质检测计划表

重庆市綦江区水利局

2022年5月24日

（此件公开发布）

附件

2022年农村供水水质检测计划表

| 序号 | 水厂名称 | 所在街镇 | 供水规模 （m3/d） | 供水人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 綦江区篆塘镇篆塘水厂 | 篆塘镇 | 2000 | 2000 |
| 2 | 綦江区中峰场镇自来水厂 | 中峰镇 | 1000 | 5500 |
| 3 | 綦江区永新水厂 | 永新镇 | 5000 | 21868 |
| 4 | 綦江区永城镇庆江水厂 | 永城镇 | 1000 | 2000 |
| 5 | 綦江区永城镇永庆水厂 | 永城镇 | 2000 | 9000 |
| 6 | 綦江区新盛街道新盛场镇水厂 | 新盛镇 | 1000 | 8000 |
| 7 | 綦江区通惠街道农村一体化供水水站 | 通惠街道 | 50000 | 22837 |
| 8 | 綦江区石角镇白云片区水厂 | 石角镇 | 1500 | 6500 |
| 9 | 綦江区石角镇石角场镇水厂 | 石角镇 | 1000 | 8000 |
| 10 | 綦江区渝阳水厂 | 石壕镇 | 4000 | 15358 |
| 11 | 綦江区石壕水厂 | 石壕镇 | 7000 | 32893 |
| 12 | 綦江区三角镇三角水厂 | 三角镇 | 2000 | 13200 |
| 13 | 綦江区三江街道三江水厂 | 三江街道 | 20000 | 20000 |
| 14 | 綦江区三江街道照贵村水厂 | 三江街道 | 1000 | 3500 |
| 15 | 綦江区隆盛镇场镇水厂 | 隆盛镇 | 2400 | 28000 |
| 16 | 綦江区横山镇青龙湖水厂 | 横山镇 | 5000 | 15000 |
| 17 | 綦江区横山镇天台山水厂 | 横山镇 | 3000 | 15000 |
| 18 | 綦江区横山镇堰坝瘭堰坝水厂 | 横山镇 | 1000 | 2000 |
| 19 | 綦江区龙泉水厂 | 郭扶镇 | 4000 | 21844 |
| 20 | 綦江区郭扶镇茨竹岩水厂 | 郭扶镇 | 1000 | 8000 |
| 21 | 綦江区郭扶镇长岭水厂 | 郭扶镇 | 1600 | 15000 |
| 22 | 綦江区古南街道桥河水厂 | 古南街道 | 5000 | 5000 |
| 23 | 綦江区古南街道古剑山水厂 | 古南街道 | 3000 | 15000 |
| 24 | 綦江区古南街道狮子桥水厂 | 古南街道 | 2000 | 8000 |
| 25 | 綦江区古南街道北渡水厂 | 古南街道 | 3000 | 12000 |
| 26 | 綦江区古南街道坛生岩水厂 | 古南街道 | 3000 | 300 |
| 27 | 綦江区赶水镇赶水水厂 | 赶水镇 | 3000 | 15000 |
| 28 | 綦江区干赶水镇松藻水厂 | 赶水镇 | 1200 | 2100 |
| 29 | 綦江区赶水镇小鱼沱水厂 | 赶水镇 | 1000 | 5000 |
| 30 | 綦江区扶欢镇自来水厂 | 扶欢镇 | 2000 | 15000 |
| 31 | 綦江区东溪镇东溪水厂 | 东溪镇 | 2000 | 15000 |
| 32 | 綦江区东溪镇大安村水厂 | 东溪镇 | 1000 | 2850 |
| 33 | 綦江区东溪镇上榜村水厂 | 东溪镇 | 1000 | 4000 |
| 34 | 綦江区打通水厂 | 打通镇 | 20500 | 59766 |
| 35 | 綦江区安稳镇自来水站 | 安稳镇 | 3000 | 11000 |
| 36 | 綦江区同华水厂 | 安稳镇 | 4000 | 17878 |
| 37 | 綦江区篆塘镇白坪供水站 | 篆塘镇 | 200 | 1100 |
| 38 | 綦江区篆塘镇渡沙供水站 | 篆塘镇 | 500 | 2200 |
| 39 | 綦江区篆塘镇古歧供水站 | 篆塘镇 | 500 | 3500 |
| 40 | 綦江区篆塘镇民丰供水站 | 篆塘镇 | 500 | 3000 |
| 41 | 綦江区篆塘镇陶家供水站 | 篆塘镇 | 500 | 2900 |
| 42 | 綦江区篆塘镇分水岭供水站 | 篆塘镇 | 200 | 2800 |
| 43 | 綦江区篆塘镇珠滩供水站 | 篆塘镇 | 500 | 3500 |
| 44 | 綦江区中峰镇板桥村水厂 | 中峰镇 | 400 | 3100 |
| 45 | 綦江区中峰镇龙山村刘屋基水厂 | 中峰镇 | 200 | 1600 |
| 46 | 綦江区中峰镇新庄村水厂 | 中峰镇 | 400 | 3400 |
| 47 | 綦江区中峰镇中峰村关口水厂 | 中峰镇 | 200 | 1700 |
| 48 | 永新镇八景村水厂 | 永新镇 | 300 | 1421 |
| 49 | 永新镇保觉村五马盘水厂 | 永新镇 | 200 | 800 |
| 50 | 永新镇伏牛村上码头水厂 | 永新镇 | 200 | 1100 |
| 51 | 永新镇富家村水厂 | 永新镇 | 200 | 1508 |
| 52 | 永新镇建设村打钟岗水厂 | 永新镇 | 200 | 1300 |
| 53 | 永新镇建胜村瓦窑岗水厂 | 永新镇 | 200 | 750 |
| 54 | 永新镇荆山村豹子洞水厂 | 永新镇 | 400 | 2302 |
| 55 | 永新镇罗家村水厂 | 永新镇 | 500 | 3142 |
| 56 | 永新镇三合村中岗供水站 | 永新镇 | 200 | 1101 |
| 57 | 永新镇三会村油丝湾水厂 | 永新镇 | 200 | 689 |
| 58 | 永新镇三溪村任家咀水厂 | 永新镇 | 200 | 608 |
| 59 | 永新镇三溪村六井坝水厂 | 永新镇 | 200 | 952 |
| 60 | 永新镇生坪村生坪小学水厂 | 永新镇 | 200 | 676 |
| 61 | 永新镇双凤村水厂 | 永新镇 | 200 | 1891 |
| 62 | 永新镇新建场镇水厂 | 永新镇 | 300 | 2250 |
| 63 | 永新镇新胜村金竹沟水厂 | 永新镇 | 200 | 958 |
| 64 | 永新镇云品村水厂 | 永新镇 | 400 | 1611 |
| 65 | 永新镇沾滩村水厂 | 永新镇 | 500 | 3614 |
| 66 | 永新镇紫荆村场镇水厂 | 永新镇 | 300 | 1360 |
| 67 | 綦江区永城镇大桥村鱼塘坎水厂 | 永城镇 | 200 | 2000 |
| 68 | 綦江区永城镇复兴村复兴水厂 | 永城镇 | 200 | 2000 |
| 69 | 綦江区永城镇永和村范家堡水厂 | 永城镇 | 500 | 1030 |
| 70 | 綦江区新盛街道宝珠村三棵树水厂 | 新盛镇 | 200 | 1700 |
| 71 | 綦江区新盛街道陈家村刘家湾水厂 | 新盛镇 | 200 | 1500 |
| 72 | 綦江区新盛街道陈家村王家榜水厂 | 新盛镇 | 200 | 1700 |
| 73 | 綦江区新盛街道号房村枣子坪水厂 | 新盛镇 | 500 | 3000 |
| 74 | 綦江区新盛街道寒婆岭集中供水点 | 新盛镇 | 200 | 1700 |
| 75 | 綦江区新盛街道石桥村滩子口水厂 | 新盛镇 | 300 | 3200 |
| 76 | 綦江区文龙街道万兴场镇水厂 | 文龙街道 | 400 | 800 |
| 77 | 綦江区文龙街道春灯村水厂 | 文龙街道 | 300 | 2700 |
| 78 | 綦江区文龙街道东五村水厂 | 文龙街道 | 300 | 800 |
| 79 | 綦江区文龙街道红旗村水厂 | 文龙街道 | 400 | 2800 |
| 80 | 綦江区文龙街道金钗、白庙村水厂 | 文龙街道 | 200 | 900 |
| 81 | 綦江区文龙街道松榜村水厂 | 文龙街道 | 300 | 900 |
| 82 | 綦江区文龙街道太公村核桃树水厂 | 文龙街道 | 200 | 700 |
| 83 | 綦江区石角镇丰岩村丰岩水厂 | 石角镇 | 200 | 2200 |
| 84 | 綦江区石角镇福禄村水厂 | 石角镇 | 200 | 300 |
| 85 | 綦江区石角镇官顶村水厂（线沟湾） | 石角镇 | 300 | 1000 |
| 86 | 綦江区石角镇官顶村水厂（石帽子） | 石角镇 | 200 | 500 |
| 87 | 綦江区石角镇互助村芹菜沟水池 | 石角镇 | 200 | 300 |
| 88 | 綦江区石角镇蒲河场镇水厂 | 石角镇 | 200 | 3000 |
| 89 | 綦江区石角镇欧家村小石板水厂 | 石角镇 | 200 | 800 |
| 90 | 綦江区石角镇铺子村铺子水厂 | 石角镇 | 300 | 400 |
| 91 | 綦江区石角镇溶岩村水厂（花生期） | 石角镇 | 200 | 420 |
| 92 | 綦江区石角镇石角村水厂 | 石角镇 | 200 | 3200 |
| 93 | 綦江区石角镇双树村水厂 | 石角镇 | 200 | 800 |
| 94 | 綦江区石角镇双堰村新民片区水厂 | 石角镇 | 800 | 6000 |
| 95 | 綦江区石角镇塘岗村塘岗水厂 | 石角镇 | 250 | 800 |
| 96 | 綦江区石角镇天坪片区水厂 | 石角镇 | 500 | 3500 |
| 97 | 綦江区石角镇显灵片区水厂 | 石角镇 | 400 | 3400 |
| 98 | 綦江区石角镇长岗村水厂 | 石角镇 | 200 | 1500 |
| 99 | 綦江区石角镇砖房村旺角水厂 | 石角镇 | 300 | 800 |
| 100 | 綦江区石壕镇梨园村梨园水厂 | 石壕镇 | 200 | 2200 |
| 101 | 綦江区石壕镇石壕村杨柳湾水厂 | 石壕镇 | 200 | 1500 |
| 102 | 綦江区石壕镇万隆村韩家水厂 | 石壕镇 | 200 | 600 |
| 103 | 綦江区石壕镇香树村香树水厂 | 石壕镇 | 200 | 1050 |
| 104 | 綦江区石壕镇响水村响水水厂 | 石壕镇 | 200 | 1500 |
| 105 | 綦江区石壕镇皂泥水厂 | 石壕镇 | 500 | 5000 |
| 106 | 綦江区三角镇大湾村火土湾水厂 | 三角镇 | 200 | 1180 |
| 107 | 綦江区三角镇东岳后坝片区水厂 | 三角镇 | 500 | 2306 |
| 108 | 綦江区三角镇杜家片区水厂 | 三角镇 | 800 | 6500 |
| 109 | 綦江区三角镇佛子寺村吉安场镇水厂 | 三角镇 | 500 | 3000 |
| 110 | 綦江区三角镇红岩村王家山水厂 | 三角镇 | 500 | 1562 |
| 111 | 綦江区三角镇乐兴水站 | 三角镇 | 500 | 3800 |
| 112 | 綦江区三角镇乐兴村观音水厂 | 三角镇 | 200 | 900 |
| 113 | 綦江区三角镇乐升坪龙门片区水厂 | 三角镇 | 500 | 3140 |
| 114 | 綦江区三角镇彭香村水厂 | 三角镇 | 500 | 1800 |
| 115 | 綦江区三角镇石栏村水厂 | 三角镇 | 200 | 1220 |
| 116 | 綦江区三角镇石盘村石家垭口水厂 | 三角镇 | 200 | 825 |
| 117 | 綦江区三角镇石盘村石盘庙水厂 | 三角镇 | 200 | 791 |
| 118 | 綦江区三角镇石盘村芹菜沟水厂 | 三角镇 | 200 | 231 |
| 119 | 綦江区三角镇塘垭村水厂 | 三角镇 | 200 | 1908 |
| 120 | 綦江区三角镇桐垭村小屋基水厂 | 三角镇 | 500 | 2000 |
| 121 | 綦江区三角镇望石村水厂 | 三角镇 | 300 | 1767 |
| 122 | 綦江区三角镇冉家咀片区水厂 | 三角镇 | 500 | 1450 |
| 123 | 綦江区三角镇中坝村厂口厅社新农村水厂 | 三角镇 | 500 | 500 |
| 124 | 綦江区三江街道半山村水厂 | 三江街道 | 500 | 690 |
| 125 | 綦江区三江街道大山村水厂 | 三江街道 | 200 | 1930 |
| 126 | 綦江区三江街道大山村水厂 | 三江街道 | 200 | 1930 |
| 127 | 綦江区三江街道大垭村水厂 | 三江街道 | 200 | 1800 |
| 128 | 綦江区三江街道黄桷村水厂 | 三江街道 | 200 | 1200 |
| 129 | 綦江区三江街道双福村水厂 | 三江街道 | 200 | 2800 |
| 130 | 綦江区三江街道水口水厂 | 三江街道 | 200 | 1450 |
| 131 | 綦江区三江街道龙桥村水厂 | 三江街道 | 200 | 2560 |
| 132 | 綦江区三江街道寨门村水厂 | 三江街道 | 200 | 1500 |
| 133 | 綦江区隆盛镇长春村鸡爪岭饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 940 |
| 134 | 綦江区隆盛镇可乐村饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 540 |
| 135 | 綦江区隆盛镇莲花村饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 530 |
| 136 | 綦江区隆盛镇荣农村饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 950 |
| 137 | 綦江区隆盛镇山林村饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 630 |
| 138 | 綦江区隆盛镇十隆村饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 960 |
| 139 | 綦江区隆盛镇双拱村饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 650 |
| 140 | 綦江区隆盛镇顺山村饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 860 |
| 141 | 綦江区隆盛镇玉星村饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 960 |
| 142 | 綦江区隆盛镇振兴村老八沟饮水安全工程（水厂） | 隆盛镇 | 200 | 2300 |
| 143 | 綦江区横山镇新荣村金边水厂 | 横山镇 | 200 | 800 |
| 144 | 綦江区郭扶镇安平村雨团山水厂 | 郭扶镇 | 200 | 1550 |
| 145 | 綦江区郭扶镇翻身村水厂 | 郭扶镇 | 200 | 1985 |
| 146 | 綦江区郭扶镇高庙村新石坝集中供水点 | 郭扶镇 | 260 | 430 |
| 147 | 綦江区郭扶镇古松村石佛寺水厂 | 郭扶镇 | 200 | 1500 |
| 148 | 綦江区郭扶镇古松村黄光树水厂 | 郭扶镇 | 200 | 1500 |
| 149 | 綦江区郭扶镇垮山村5社水厂 | 郭扶镇 | 200 | 860 |
| 150 | 綦江区郭扶镇龙泉村会龙庄水厂 | 郭扶镇 | 300 | 1500 |
| 151 | 綦江区郭扶镇龙泉村后河坝水厂 | 郭扶镇 | 200 | 1500 |
| 152 | 綦江区郭扶镇高青水厂 | 郭扶镇 | 800 | 5000 |
| 153 | 綦江区郭扶镇平等片区水厂 | 郭扶镇 | 500 | 5300 |
| 154 | 綦江区郭扶镇平等村石马水厂 | 郭扶镇 | 200 | 1400 |
| 155 | 綦江区郭扶镇骑龙村水厂 | 郭扶镇 | 400 | 2500 |
| 156 | 綦江区郭扶镇人和村翘脚咀水厂 | 郭扶镇 | 300 | 900 |
| 157 | 綦江区郭扶镇三塘村竹林湾水厂 | 郭扶镇 | 200 | 650 |
| 158 | 綦江区郭扶镇三塘村梅湾水厂 | 郭扶镇 | 200 | 900 |
| 159 | 綦江区郭扶镇狮子村鱼塘湾水厂 | 郭扶镇 | 200 | 600 |
| 160 | 綦江区郭扶镇团结村阴阳亭水厂 | 郭扶镇 | 200 | 1204 |
| 161 | 綦江区郭扶镇团结学校水厂 | 郭扶镇 | 200 | 843 |
| 162 | 綦江区郭扶镇五星村马家沟水厂 | 郭扶镇 | 200 | 550 |
| 163 | 綦江区郭扶镇五星村金塘湾水厂 | 郭扶镇 | 200 | 250 |
| 164 | 綦江区古南街道春光水厂 | 古南街道 | 200 | 1800 |
| 165 | 綦江区古南街道两路水厂 | 古南街道 | 500 | 3100 |
| 166 | 綦江区古南街道蟠龙水厂 | 古南街道 | 200 | 3200 |
| 167 | 綦江区赶水镇岔滩场镇水厂 | 赶水镇 | 200 | 2800 |
| 168 | 綦江区赶水镇风门村水厂 | 赶水镇 | 500 | 1280 |
| 169 | 綦江区赶水镇官田村官田寺水厂 | 赶水镇 | 200 | 248 |
| 170 | 綦江区赶水镇马龙村平头山水厂 | 赶水镇 | 300 | 2842 |
| 171 | 綦江区赶水镇马龙村石仓岩水厂 | 赶水镇 | 200 | 800 |
| 172 | 綦江区赶水镇南坪村水厂 | 赶水镇 | 300 | 1300 |
| 173 | 綦江区赶水镇双龙村水厂 | 赶水镇 | 200 | 2600 |
| 174 | 綦江区赶水镇石房村水厂 | 赶水镇 | 200 | 980 |
| 175 | 綦江区赶水镇爱树沟水厂 | 赶水镇 | 500 | 2300 |
| 176 | 綦江区赶水镇适中水厂 | 赶水镇 | 500 | 3000 |
| 177 | 綦江区赶水镇双丰村高坎子水厂 | 赶水镇 | 200 | 905 |
| 178 | 綦江区赶水镇双丰村大坪子水厂 | 赶水镇 | 200 | 576 |
| 179 | 綦江区赶水镇土台村水厂 | 赶水镇 | 400 | 600 |
| 180 | 綦江区赶水镇盐河村水厂 | 赶水镇 | 200 | 920 |
| 181 | 綦江区赶水镇洋渡村水厂 | 赶水镇 | 500 | 1600 |
| 182 | 綦江区赶水镇藻渡片区水厂 | 赶水镇 | 500 | 1652 |
| 183 | 綦江区赶水镇藻渡村水厂 | 赶水镇 | 200 | 1321 |
| 184 | 綦江区赶水镇正平村水厂 | 赶水镇 | 200 | 1200 |
| 185 | 綦江区扶欢镇大石板村供水站 | 扶欢镇 | 250 | 2000 |
| 186 | 綦江区扶欢镇岚垭村干鱼池供水站 | 扶欢镇 | 500 | 2000 |
| 187 | 綦江区扶欢镇石足村供水站 | 扶欢镇 | 300 | 1500 |
| 188 | 綦江区东溪镇白云寺村水厂 | 东溪镇 | 200 | 2500 |
| 189 | 綦江区东溪镇草坪村水厂 | 东溪镇 | 200 | 2600 |
| 190 | 綦江区东溪镇大榜村水厂 | 东溪镇 | 500 | 2800 |
| 191 | 綦江区东溪镇福林村水厂 | 东溪镇 | 200 | 2140 |
| 192 | 綦江区东溪镇巩固村水厂 | 东溪镇 | 500 | 2200 |
| 193 | 綦江区东溪镇结龙村水厂 | 东溪镇 | 250 | 2567 |
| 194 | 綦江区东溪镇龙井村水厂 | 东溪镇 | 300 | 2353 |
| 195 | 綦江区东溪镇农建村水厂 | 东溪镇 | 200 | 2060 |
| 196 | 綦江区东溪镇三台村水厂 | 东溪镇 | 200 | 2530 |
| 197 | 綦江区东溪镇三镇村水厂 | 东溪镇 | 200 | 2550 |
| 198 | 綦江区东溪镇镇紫场镇水厂 | 东溪镇 | 500 | 2500 |
| 199 | 綦江区东溪镇上书村水厂 | 东溪镇 | 300 | 2350 |
| 200 | 綦江区东溪镇新石村水厂 | 东溪镇 | 200 | 2150 |
| 201 | 綦江区东溪镇杨柳村水厂 | 东溪镇 | 500 | 2940 |
| 202 | 綦江区东溪镇长堰村水厂 | 东溪镇 | 200 | 1500 |
| 203 | 綦江区东溪镇竹园村水厂（被覆盖） | 东溪镇 | 500 | 3000 |
| 204 | 綦江区丁山镇丁山自来水站 | 丁山镇 | 200 | 3000 |
| 205 | 綦江区打通镇大罗村水厂 | 打通镇 | 200 | 860 |
| 206 | 綦江区安稳镇九盘水站 | 安稳镇 | 200 | 1500 |
| 207 | 綦江区安稳镇上坝水站 | 安稳镇 | 200 | 2200 |
| 208 | 綦江区安稳镇羊角水站 | 安稳镇 | 200 | 1600 |
| 209 | 綦江区篆塘镇联合集中供水点 | 篆塘镇 | 60 | 500 |
| 210 | 綦江区篆塘镇文胜供水站 | 篆塘镇 | 60 | 500 |
| 211 | 綦江区篆塘镇新庙村新庙岗供水站 | 篆塘镇 | 60 | 600 |
| 212 | 綦江区中峰镇白峰村王家咀水池 | 中峰镇 | 150 | 1100 |
| 213 | 綦江区中峰镇白峰村红坪水厂 | 中峰镇 | 160 | 1300 |
| 214 | 綦江区中峰镇龙山村小龙洞水池 | 中峰镇 | 100 | 800 |
| 215 | 綦江区中峰镇龙山村埃山水池 | 中峰镇 | 100 | 700 |
| 216 | 綦江区中峰镇新庄村张家坝小瓶水池 | 中峰镇 | 100 | 800 |
| 217 | 綦江区中峰镇中峰村青卜塘水池 | 中峰镇 | 50 | 200 |
| 218 | 綦江区中峰镇中峰村谷子坪水池 | 中峰镇 | 50 | 400 |
| 219 | 綦江区中峰镇中峰村柿子树水池 | 中峰镇 | 50 | 400 |
| 220 | 永新镇保觉村烂包湾供水站 | 永新镇 | 50 | 656 |
| 221 | 永新镇保觉村院子核桃坪供水点 | 永新镇 | 20 | 300 |
| 222 | 永新镇保觉村院子304供水点 | 永新镇 | 20 | 300 |
| 223 | 永新镇建设村新房子供水站 | 永新镇 | 100 | 809 |
| 224 | 永新镇建胜村双碑供水站 | 永新镇 | 100 | 990 |
| 225 | 永新镇荆山村皂角林水厂 | 永新镇 | 100 | 800 |
| 226 | 永新镇荆山村水井湾供水点 | 永新镇 | 50 | 210 |
| 227 | 永新镇利群村沙帽石水厂 | 永新镇 | 70 | 1049 |
| 228 | 永新镇利群村连伏岗供水点 | 永新镇 | 50 | 207 |
| 229 | 永新镇利群村庆口水厂 | 永新镇 | 100 | 721 |
| 230 | 永新镇罗汉村滴水岩供水点 | 永新镇 | 50 | 167 |
| 231 | 永新镇罗汉村梨树湾供水点 | 永新镇 | 50 | 105 |
| 232 | 永新镇罗汉村滩口上水厂 | 永新镇 | 70 | 489 |
| 233 | 永新镇三会村六栈坪供水点 | 永新镇 | 20 | 346 |
| 234 | 永新镇三会村红岩供水点 | 永新镇 | 20 | 180 |
| 235 | 永新镇三会村碱槽沟供水点 | 永新镇 | 20 | 211 |
| 236 | 永新镇三溪村陶家坪供水点 | 永新镇 | 20 | 230 |
| 237 | 永新镇上厂村谭生岩供水点 | 永新镇 | 20 | 186 |
| 238 | 永新镇上厂村两河口供水点 | 永新镇 | 20 | 248 |
| 239 | 永新镇上厂村陈门洞供水点 | 永新镇 | 50 | 208 |
| 240 | 永新镇上厂村上厂供水站 | 永新镇 | 100 | 714 |
| 241 | 永新镇生坪村伏龙庄供水点 | 永新镇 | 100 | 549 |
| 242 | 永新镇生坪村偏石水厂供水站 | 永新镇 | 20 | 181 |
| 243 | 永新镇双池村炮通湾供水站 | 永新镇 | 100 | 550 |
| 244 | 永新镇双池村李家嘴供水点 | 永新镇 | 50 | 209 |
| 245 | 永新镇双合村狮林湾供水站 | 永新镇 | 50 | 762 |
| 246 | 永新镇双合村梅子沟供水站 | 永新镇 | 100 | 650 |
| 247 | 永新镇双合村冒火山水厂 | 永新镇 | 100 | 500 |
| 248 | 永新镇双合村李家嘴供水 | 永新镇 | 50 | 314 |
| 249 | 永新镇望场村水厂 | 永新镇 | 100 | 350 |
| 250 | 永新镇谢坪村黄荆岗供水站 | 永新镇 | 100 | 1407 |
| 251 | 永新镇垭口村高台子供水点 | 永新镇 | 30 | 217 |
| 252 | 永新镇垭口村山顶岗供水站 | 永新镇 | 100 | 346 |
| 253 | 永新镇垭口村大榜上供水站 | 永新镇 | 100 | 975 |
| 254 | 永新镇垭口村湾里头供水点 | 永新镇 | 50 | 220 |
| 255 | 永新镇垭口村周家坡茶林供水点 | 永新镇 | 50 | 130 |
| 256 | 永新镇垭口村周家坡供水点 | 永新镇 | 50 | 127 |
| 257 | 永新镇沾滩村熊家边供水点 | 永新镇 | 80 | 650 |
| 258 | 永新镇长田村丁木坪供水站 | 永新镇 | 100 | 1015 |
| 259 | 永新镇长田村青龙咀水厂 | 永新镇 | 100 | 726 |
| 260 | 永新镇紫荆村天坪上水厂 | 永新镇 | 100 | 352 |
| 261 | 永新镇紫荆村刘家咀水厂 | 永新镇 | 100 | 420 |
| 262 | 綦江区永城镇大桥村向家湾水厂 | 永城镇 | 150 | 600 |
| 263 | 綦江区永城镇大兴村小阳坝集中供水点 | 永城镇 | 50 | 250 |
| 264 | 綦江区永城镇黄沙村田坝水厂 | 永城镇 | 150 | 2000 |
| 265 | 綦江区永城镇瀛山村潘家湾社集中供水点 | 永城镇 | 100 | 400 |
| 266 | 綦江区永城镇瀛山村胡家湾社集中供水点 | 永城镇 | 150 | 650 |
| 267 | 綦江区永城镇瀛山村学堂岗社集中供水点 | 永城镇 | 50 | 100 |
| 268 | 綦江区永城镇瀛山村庄上社集中供水点 | 永城镇 | 100 | 100 |
| 269 | 綦江区永城镇瀛山村瓦厂湾社集中供水点 | 永城镇 | 40 | 280 |
| 270 | 綦江区永城镇永和村马鞍山集中供水点 | 永城镇 | 150 | 150 |
| 271 | 綦江区新盛街道马道子集中供水点 | 新盛镇 | 70 | 150 |
| 272 | 綦江区新盛街道漂草坝集中供水点 | 新盛镇 | 80 | 100 |
| 273 | 綦江区新盛街道阳台村青屋嘴水厂 | 新盛镇 | 100 | 400 |
| 274 | 綦江区新盛街道阳台村字库水厂 | 新盛镇 | 100 | 1300 |
| 275 | 綦江区文龙街道白庙村五一聚居点供水点 | 文龙街道 | 50 | 400 |
| 276 | 綦江区文龙街道白庙村8社供水点 | 文龙街道 | 50 | 600 |
| 277 | 綦江区文龙街道白庙村10社供水点 | 文龙街道 | 50 | 600 |
| 278 | 綦江区文龙街道东五村新房子水厂 | 文龙街道 | 150 | 900 |
| 279 | 綦江区文龙街道东五村11社集中供水点 | 文龙街道 | 50 | 500 |
| 280 | 綦江区文龙街道东五村米豆土水厂 | 文龙街道 | 150 | 800 |
| 281 | 綦江区文龙街道松榜村1-3社集中供水点 | 文龙街道 | 50 | 900 |
| 282 | 綦江区文龙街道太公村茶山岗水厂 | 文龙街道 | 150 | 700 |
| 283 | 綦江区石角镇互助村石轿子水池 | 石角镇 | 100 | 200 |
| 284 | 綦江区石角镇互助村银佛庵水池 | 石角镇 | 100 | 200 |
| 285 | 綦江区石角镇刘罗村水厂 | 石角镇 | 100 | 1000 |
| 286 | 綦江区石角镇欧家村环山水厂 | 石角镇 | 100 | 500 |
| 287 | 綦江区石角镇坪上村水厂 | 石角镇 | 100 | 1000 |
| 288 | 綦江区石角镇铺子村铺子高山供水水池 | 石角镇 | 100 | 100 |
| 289 | 綦江区石角镇强干村草房水厂 | 石角镇 | 100 | 280 |
| 290 | 綦江区石角镇石河片区水厂 | 石角镇 | 100 | 550 |
| 291 | 綦江区石角镇新农村水厂 | 石角镇 | 100 | 700 |
| 292 | 綦江区石角镇砖房村新屋基水厂 | 石角镇 | 100 | 800 |
| 293 | 綦江区石壕镇石泉村11社集中供水点 | 石壕镇 | 20 | 120 |
| 294 | 綦江区石壕镇石泉村13社集中供水点 | 石壕镇 | 20 | 200 |
| 295 | 綦江区石壕镇万隆村李公坝集中供水点 | 石壕镇 | 20 | 180 |
| 296 | 綦江区石壕镇万隆村5社集中供水点 | 石壕镇 | 20 | 160 |
| 297 | 綦江区石壕镇万隆村两天窝水厂 | 石壕镇 | 100 | 460 |
| 298 | 綦江区石壕镇万隆村碑垭口集中供水点 | 石壕镇 | 50 | 360 |
| 299 | 綦江区石壕镇香树村垭口上水厂 | 石壕镇 | 100 | 720 |
| 300 | 綦江区石壕镇响水村三社集中供水点 | 石壕镇 | 20 | 140 |
| 301 | 綦江区石壕镇长征村集中供水点 | 石壕镇 | 90 | 860 |
| 302 | 綦江区石壕镇紫龙村集中供水点 | 石壕镇 | 80 | 770 |
| 303 | 綦江区三角镇柏香村苏麻湾水厂 | 三角镇 | 100 | 400 |
| 304 | 綦江区三角镇柏香村陈家湾水厂 | 三角镇 | 100 | 820 |
| 305 | 綦江区三角镇佛子寺村大丘坎社学堂水厂 | 三角镇 | 100 | 960 |
| 306 | 綦江区三角镇龙门村张家湾水厂 | 三角镇 | 100 | 700 |
| 307 | 綦江区三角镇彭香村小湾集中供水点 | 三角镇 | 30 | 390 |
| 308 | 綦江区三角镇中坝村冷庆沟社出水洞集中供水点 | 三角镇 | 50 | 100 |
| 309 | 綦江区三江街道五里村水厂 | 三江街道 | 100 | 1340 |
| 310 | 綦江区三江街道西山村水厂 | 三江街道 | 100 | 670 |
| 311 | 綦江区隆盛镇葫芦村石朝门饮水安全工程 | 隆盛镇 | 30 | 260 |
| 312 | 綦江区隆盛镇葫芦村班竹沟社饮水安全工程 | 隆盛镇 | 20 | 130 |
| 313 | 綦江区隆盛镇葫芦村厅上杨成坝社饮水安全工程 | 隆盛镇 | 40 | 350 |
| 314 | 綦江区隆盛镇黄山村横房饮水安全工程 | 隆盛镇 | 30 | 350 |
| 315 | 綦江区隆盛镇黄山村山间场饮水安全工程 | 隆盛镇 | 120 | 130 |
| 316 | 綦江区隆盛镇黄山村豆田堡饮水安全工程 | 隆盛镇 | 40 | 180 |
| 317 | 綦江区隆盛镇黄山村碾盆饮水安全工程 | 隆盛镇 | 40 | 640 |
| 318 | 綦江区隆盛镇黄山村唐家榜饮水安全工程 | 隆盛镇 | 60 | 460 |
| 319 | 綦江区隆盛镇可乐村后山沟饮水安全工程 | 隆盛镇 | 100 | 360 |
| 320 | 綦江区隆盛镇梨子村大土湾饮水安全工程 | 隆盛镇 | 100 | 950 |
| 321 | 綦江区隆盛镇莲花村高山干旱供水工程 | 隆盛镇 | 120 | 610 |
| 322 | 綦江区隆盛镇荣农村新房子饮水安全工程 | 隆盛镇 | 30 | 400 |
| 323 | 綦江区隆盛镇狮岭村芋河沟饮水安全工程 | 隆盛镇 | 20 | 230 |
| 324 | 綦江区隆盛镇狮岭村烟厂饮水安全工程 | 隆盛镇 | 100 | 160 |
| 325 | 綦江区隆盛镇狮岭村桑树沟饮水安全工程 | 隆盛镇 | 30 | 230 |
| 326 | 綦江区隆盛镇狮岭村石碑牌饮水工程 | 隆盛镇 | 20 | 130 |
| 327 | 綦江区隆盛镇顺山村苦作坝社饮水安全工程 | 隆盛镇 | 20 | 170 |
| 328 | 綦江区隆盛镇玉星村回龙湾饮水安全工程 | 隆盛镇 | 20 | 160 |
| 329 | 綦江区隆盛镇中桥村旧屋基饮水安全工程 | 隆盛镇 | 20 | 340 |
| 330 | 綦江区隆盛镇中桥村大鱼建饮水安全工程 | 隆盛镇 | 100 | 860 |
| 331 | 綦江区横山镇回龙村桐钱湾水厂 | 横山镇 | 50 | 600 |
| 332 | 綦江区横山镇回龙村新房子社集中供水点 | 横山镇 | 50 | 600 |
| 333 | 綦江区横山镇回龙村肖家林社集中供水点 | 横山镇 | 20 | 400 |
| 334 | 綦江区横山镇天台村新屋咀水厂 | 横山镇 | 100 | 600 |
| 335 | 綦江区横山镇新荣村贯沟扁集中供水点 | 横山镇 | 20 | 400 |
| 336 | 綦江区郭扶镇高庙村枫相坪子集中供水点 | 郭扶镇 | 100 | 380 |
| 337 | 綦江区郭扶镇建新村水厂 | 郭扶镇 | 145 | 2000 |
| 338 | 綦江区郭扶镇龙台村小沟集中供水点 | 郭扶镇 | 100 | 329 |
| 339 | 綦江区郭扶镇梅子桥村沙林水厂 | 郭扶镇 | 140 | 2000 |
| 340 | 綦江区郭扶镇人和村双龙井水厂 | 郭扶镇 | 140 | 790 |
| 341 | 綦江区郭扶镇同心村康乐苑水厂 | 郭扶镇 | 100 | 700 |
| 342 | 綦江区郭扶镇同心村尖山子集中供水点 | 郭扶镇 | 100 | 350 |
| 343 | 綦江区郭扶镇五星村南垭水厂 | 郭扶镇 | 100 | 260 |
| 344 | 綦江区郭扶镇银盆村高粱湾水厂 | 郭扶镇 | 100 | 250 |
| 345 | 綦江区郭扶镇永胜村打庄岩集中供水点 | 郭扶镇 | 100 | 800 |
| 346 | 綦江区古南街道南山水厂 | 古南街道 | 100 | 930 |
| 347 | 綦江区古南街道宗德村供水点 | 古南街道 | 50 | 800 |
| 348 | 綦江区赶水镇岔滩村何家垭口集中供水点 | 赶水镇 | 50 | 300 |
| 349 | 綦江区赶水镇岔滩白洋湾集中供水点 | 赶水镇 | 50 | 475 |
| 350 | 綦江区赶水镇官田村楠木头集中供水点 | 赶水镇 | 50 | 900 |
| 351 | 綦江区赶水镇麻柳村石老婆水厂 | 赶水镇 | 80 | 500 |
| 352 | 綦江区赶水镇麻柳村花地坪水厂 | 赶水镇 | 50 | 350 |
| 353 | 綦江区赶水镇马龙村陈家湾集中供水点 | 赶水镇 | 50 | 400 |
| 354 | 綦江区赶水镇马龙村马家沟集中供水点 | 赶水镇 | 50 | 400 |
| 355 | 綦江区赶水镇太公村水厂 | 赶水镇 | 85 | 600 |
| 356 | 綦江区赶水镇铁石垭村水厂 | 赶水镇 | 100 | 950 |
| 357 | 綦江区赶水镇香山村水厂 | 赶水镇 | 70 | 800 |
| 358 | 綦江区赶水镇香山村集中供水点 | 赶水镇 | 80 | 700 |
| 359 | 綦江区赶水镇新炉村集中供水点 | 赶水镇 | 30 | 200 |
| 360 | 綦江区赶水镇洋渡村耳房水厂 | 赶水镇 | 100 | 800 |
| 361 | 綦江区赶水镇藻渡村集中供水点 | 赶水镇 | 50 | 200 |
| 362 | 綦江区扶欢镇安育村钱湾供水站 | 扶欢镇 | 100 | 700 |
| 363 | 綦江区插旗村大岚垭供水站 | 扶欢镇 | 100 | 900 |
| 364 | 綦江区扶欢镇东升村集中供水点 | 扶欢镇 | 80 | 700 |
| 365 | 綦江区扶欢镇青岩村大湾集中供水点 | 扶欢镇 | 100 | 800 |
| 366 | 綦江区扶欢镇青岩村猪场岗供水站 | 扶欢镇 | 100 | 900 |
| 367 | 綦江区扶欢镇松山村供水站 | 扶欢镇 | 150 | 1500 |
| 368 | 綦江区扶欢镇文峰村贾家岗集中供水点 | 扶欢镇 | 50 | 500 |
| 369 | 綦江区扶欢镇长榜村小平供水站 | 扶欢镇 | 100 | 900 |
| 370 | 綦江区扶欢镇长榜村马家坡供水站 | 扶欢镇 | 100 | 1000 |
| 371 | 綦江区东溪镇盆石村水厂 | 东溪镇 | 150 | 1200 |
| 372 | 綦江区东溪镇唐家村水厂 | 东溪镇 | 100 | 800 |
| 373 | 綦江区东溪镇永乐村水厂 | 东溪镇 | 150 | 1600 |
| 374 | 綦江区丁山镇石道场饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 112 |
| 375 | 綦江区丁山镇桥土湾饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 100 |
| 376 | 綦江区丁山镇卷洞桥饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 125 |
| 377 | 綦江区丁山镇保元村大鱼池饮水工程 | 丁山镇 | 50 | 325 |
| 378 | 綦江区丁山镇保元村大土坪饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 256 |
| 379 | 綦江区丁山镇观佛村烟厂坪饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 235 |
| 380 | 綦江区丁山镇观佛村垭口上饮水工程 | 丁山镇 | 50 | 432 |
| 381 | 綦江区丁山镇观佛村打钟寺饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 124 |
| 382 | 綦江区丁山镇观佛村羊古老沙岗饮水工程 | 丁山镇 | 50 | 486 |
| 383 | 綦江区丁山镇观佛村大湾子饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 264 |
| 384 | 綦江区丁山镇观佛村棕咀饮水工程 | 丁山镇 | 50 | 345 |
| 385 | 綦江区丁山镇黄坪村碑垭口饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 102 |
| 386 | 綦江区丁山镇黄坪村郭家场饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 178 |
| 387 | 綦江区丁山镇黄坪村曾家瓦房饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 213 |
| 388 | 綦江区丁山镇黄坪村上大坪饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 182 |
| 389 | 綦江区丁山镇黄坪村干岩子脚脚饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 154 |
| 390 | 綦江区丁山镇黄坪村瓦厂岗饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 264 |
| 391 | 綦江区丁山镇黄坪村十二湾饮水工程 | 丁山镇 | 50 | 465 |
| 392 | 綦江区丁山镇山顶上饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 175 |
| 393 | 綦江区丁山镇狸狮村赵二沟饮水工程 | 丁山镇 | 50 | 145 |
| 394 | 綦江区丁山镇狸狮村坝饮饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 154 |
| 395 | 綦江区丁山镇狸狮村道角湾饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 128 |
| 396 | 綦江区丁山镇秋发村王家院子饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 109 |
| 397 | 綦江区丁山镇砖房饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 267 |
| 398 | 綦江区丁山镇秋发村石桥饮水工程 | 丁山镇 | 100 | 991 |
| 399 | 綦江区丁山镇油草沟饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 393 |
| 400 | 綦江区丁山镇石佛村大田沟饮水工程 | 丁山镇 | 50 | 125 |
| 401 | 綦江区丁山镇石佛村新龙湾右侧饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 103 |
| 402 | 綦江区丁山镇四角村碑垭口饮水工程 | 丁山镇 | 20 | 153 |
| 403 | 綦江区丁山镇四角村四角坝饮水安全工程 | 丁山镇 | 20 | 120 |
| 404 | 綦江区打通镇大罗村集中供水点 | 打通镇 | 20 | 100 |
| 405 | 綦江区打通镇荣华村集中供水点 | 打通镇 | 50 | 300 |
| 406 | 綦江区打通镇荣华村太坪场水厂 | 打通镇 | 50 | 271 |
| 407 | 綦江区打通镇荣华村大坝头水厂 | 打通镇 | 50 | 271 |
| 408 | 綦江区打通镇双坝村集中供水点 | 打通镇 | 50 | 300 |
| 409 | 綦江区打通镇双坝村水厂 | 打通镇 | 100 | 980 |
| 410 | 綦江区打通镇天星村杉树垭水厂 | 打通镇 | 50 | 876 |
| 411 | 綦江区打通镇天星村梅子坪水厂 | 打通镇 | 100 | 960 |
| 412 | 綦江区打通镇下沟村饮水安全工程 | 打通镇 | 100 | 680 |
| 413 | 綦江区打通镇下沟村集中供水点 | 打通镇 | 20 | 100 |
| 414 | 綦江区打通镇余家村三元庄水厂 | 打通镇 | 50 | 230 |
| 415 | 綦江区打通镇余家村马鞍山水厂 | 打通镇 | 100 | 890 |
| 416 | 綦江区打通镇余家村集中供水点 | 打通镇 | 20 | 100 |
| 417 | 綦江区安稳镇崇河水站 | 安稳镇 | 50 | 300 |
| 418 | 綦江区安稳镇羊角村芭蕉湾集中供水点 | 安稳镇 | 30 | 200 |
| 419 | 綦江区安稳镇召台集中供水点 | 安稳镇 | 80 | 3000 |
| 420 | 綦江区安稳镇篆坪水站 | 安稳镇 | 100 | 700 |
| 421 | 綦江区石壕镇香树村石敢当集中供水点 | 石壕镇 | 15 | 280 |
| 422 | 綦江区石壕镇香树村观音庙集中供水点 | 石壕镇 | 15 | 100 |
| 423 | 綦江区打通镇天星村集中供水点 | 打通镇 | 10 | 145 |