附件1

綦江区2023年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障工程投资计划表

| 序号 | 项目名称 | 街镇 | 主要建设内容 | 计划投资（万元） |  |  | 工程效益 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 受益人口(人) | 其中:脱贫户受益 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 市级衔 接资金 | 区级财 政资金 |  | 户数 （户） | 人数 （人） |  |
| 合计 |  |  |  | 551.00 | 551.00 | 0.00 | 20232 | 280 | 817 |  |
| 1 | 綦江区三角镇彭香村2023年抗旱应急水源联通工程 | 三角镇 | 新建抗旱水源联通管道全长共计11360m。其中：dn200mm管长1690m；dn160mmPE管长6440m；dn110mmPE管长3230m，安装C20砼管道警示桩114根。 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 2882 | 42 | 119 |  |
| 2 | 綦江区隆盛镇双拱村2023年供水设施建设工程 | 隆盛镇 | 新建2座50m³慢滤清水池，配套供水管网主管2000m，入户支管2000m；新建4m³集水井1口。 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 895 | 27 | 92 |  |
| 3 | 綦江区东溪镇永乐村2023年饮水设施维修整治工程 | 东溪镇 | 安装dnmm110PE输水管道2500m，对原水厂净水设施进行升级改造，安装dn63mmPE供水管道2200m，安装DN63mmPE供水管道800m。 | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 2100 | 21 | 62 |  |
| 4 | 綦江区年郭扶镇骑龙村2023年供水保障工程 | 郭扶镇 | 改造水源浮筒式取水设施1套，新建集水井1座，改造输水管道采用dn90mm1.0MpaPE管长0.74Km，改造配水管网全长共计4.98Km，新建各类阀门井17座，管道警示桩43根。 | 32.32 | 32.32 | 0.00 | 2500 | 23 | 56 |  |
| 5 | 綦江区郭扶镇梅子桥村2023年供水保障工程 | 郭扶镇 | 新建或改造配水管网全长共计19.12Km，新建各类阀门井61座，管道警示桩152根，整治维修堰沟扁水池1座。 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 1600 | 37 | 92 |  |
| 6 | 綦江区郭扶镇古松村2023年供水保障工程 | 郭扶镇 | 小湾水厂片区新建或改造配水管网全长共计11.79Km，新建各类阀门井28座，管道警示桩63根；新屋基水厂片区新建或改造配水管网全长共计5.71Km，新建各类阀门井23座，管道警示桩51根。 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 1500 | 63 | 191 |  |
| 7 | 綦江区三江街道大垭村2023年供水管网改造工程 | 三江街道 | 改造或新建dn32PE管5.25km,dn50PE管500m（含闸阀井等附属工程闸阀） | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 444 | 4 | 8 |  |
| 8 | 綦江区三江街道新联村3社2023年供水保障工程 | 三江街道 | 整治生田山坪塘1口（含大坝防渗、放水设施及附属改造），更换配水主管网长2200m其中dn65涂塑钢管（壁厚4mm）长430m，dn50涂塑钢管（壁厚3.5mm）长1570m，新建和改造dn25mmPE到户支管长1200m，dn20mmPE到户支管长9300m，安装dn15闸阀（铜芯）140个。 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 255 | 0 | 0 |  |
| 9 | 綦江区永城镇温泉村2023年管网延伸工程 | 永城镇 | 安装dn50mmPE输供水管道2000米，到户支管网dn25mmPE管长700m，dn20mmPE管长1000m。 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 42 | 1 | 2 |  |
| 10 | 綦江区古南街道两路村2023年供水保障工程 | 古南街道 | 更换两路水厂反应沉淀池及清水池排污闸阀8个，改造供水主管道2000m，其中DN40*3.5涂塑复合钢管280m，DN25*3涂塑复合钢管1820m，安装到户管道DN15*2.7涂塑复合钢管950m，dn20水表19块（含闸阀）。 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 2698 | 20 | 53 |  |
| 11 | 綦江区文龙街道春灯村、松榜村2023年饮水安全提升工程 | 文龙街道 | 改造松榜村水厂1座（含反应沉淀池、重力无阀滤池、清水池、增设管理房瓦屋面及附属设施），新建或改造供水管道3350m；维修整治洗马滩水库虹吸取水设施，改造春灯村水厂1座（含反应沉淀池、重力无阀滤池、清水池、增设管理房瓦屋面及附属设施）。 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 4073 | 39 | 133 |  |
| 12 | 綦江区永新镇石坪村2023年供水管道改造项目 | 永新镇 | 改造或新建dn75mmPE管4500m（含闸阀等附属设施），水厂附属改造。 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 1243 | 3 | 9 |  |

附件2

綦江区2023年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障工程资金绩效目标任务表

| 项目实施单位 |  |  |  |  | 合计 | 三角 | 隆盛 | 东溪 | 郭扶 | 三江 | 永城 | 古南 | 文龙 | 永新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金 情况 | 年度金额：（万元） |  |  |  | 551.00 | 130.00 | 44.32 | 49.84 | 130.26 | 78.99 | 7.00 | 24.09 | 49.00 | 37.50 |
| 年度 目标 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资，2023年8月底完成项目建设，初步发挥效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 单位 | 合计 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 1.完成农村饮水安全工程 | 处数 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 质量 指标 | 2.工程验收合格率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 3.已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  |  | 时效 指标 | 4.截至2023年8月底，项目完工验收率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 5.截至2023年8月底，投资完成比例 | % | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 6.供水保障覆盖服务人口 | 人 | 20232 | 2882 | 895 | 2100 | 5600 | 699 | 42 | 2698 | 4073 | 1243 |
|  |  |  | 7.其中供水保障覆盖服务脱贫人口 | 人 | 817 | 119 | 92 | 62 | 339 | 8 | 2 | 53 | 133 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 8.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  |  |  | 9.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 10.受益群众满意度 | % | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |