重庆市綦江区生态环境保护综合行政执法支队

责令改正违法行为决定书

綦环执改〔2024〕46号

被责令改正单位：      重庆市綦江区宾鸿燃气有限公司

法定代表人：                   王意淳

统一社会信用代码：      91500222MA60FAUP27

地址： 重庆市綦江区新盛街道德胜村3组138号

我队于2024年8月23日对你单位进行了现场检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：2024年8月23日，重庆市綦江区生态环境局委托四川省天衡诚信环境检测技术有限公司对你单位（位于綦江区新盛街道德胜村3组138号）的油气回收系统和无组织废气进行采样检测。2024年9月4日，四川省天衡诚信环境检测技术有限公司出具检测报告(天衡HB检字（2024）第08188号）显示：“你单位三次油气回收处理装置回油管端口的泄漏浓度（油气泄漏检测值）及无组织废气中非甲烷总烃的检测结果不符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准要求。”

以上事实有以下证据为证：

1.2024年8月23日我队对你单位所做的现场检查（勘察）笔录1份（附现场负责人张开丽身份证复印件）；

2.2024年9月13日我队对你单位站长廖光敏所做的调查询问笔录1份（附廖光敏身份证复印件、授权委托书）；

3.2024年9月4日四川省天衡诚信环境检测技术有限公司出具的《检测报告》(天衡HB检字（2024）第08188号）及送达回证1份；

4.2024年9月13日我队提取的重庆市綦江区生态环境局与四川省天衡诚信环境检测技术有限公司签订的《綦江区2024年挥发性有机物委托检测项目检测委托合同》复印件1份；

5.2024年9月13日由你单位提供的《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91500222MA60FAUP27001Z）复印件1份；

6.2024年9月13日由你单位提供的《新盛加油加气站油气回收管理制度》、《新盛加油加气站油量库存表》（2024年8月1日-9月11日）、《加油站（日）审核检查标准》（2024年8月21日-8月25日）复印件各1份；

7.2024年8月23日我队执法人员执法检测时所拍摄的视听资料1份；

8.2024年9月13日由你单位提供的营业执照（统一社会信用代码：91500222MA60FAUP27）复印件1份；

证据1、7、8证明违法主体是你单位，且我队对你单位的违法行为具有管辖权。

证据1-7证明你单位未按照国家有关规定正常使用油气回收装置的违法行为真实存在。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款：“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用”的规定。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项的规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：……（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的；……”之规定。现责令你单位： 立即改正违法行为，严格按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。

我队将对你单位改正违法行为的情况进行监督，并在30日内对你单位改正违法行为的情况进行复查。

如你单位拒不改正违法行为，我队将按照《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款、《重庆市环境保护条例》第一百零二条第一款的规定，对你单位实施按日连续处罚。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向重庆市綦江区人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起6个月内向重庆市南岸区人民法院提起行政诉讼。如你单位逾期不申请行政复议，也不向人民法院起诉，又不履行本决定，我队将申请重庆市南岸区人民法院强制执行。

重庆市綦江区生态环境保护综合行政执法支队

2024年 9月19日

注：本文书一式二份，一份送当事人，一份附卷。