重庆市綦江区水环境质量月报

(2024年12月)

（一）集中式生活饮用水源地水质

12月，綦江区共监测1个集中式生活饮用水水源，为水库型地表水水源。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 表1的水温、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、电导率、叶绿素a共11项。监测的1个集中式生活饮用水源地（鱼栏咀水库）水质为Ⅱ类，水质达标。

（二）河流地表水水质

12月，綦江区8个河流地表水断面，水质平均达标率为 100%。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、电导率、总氮。水质达标情况详见附表。

附表

2024年12月綦江区河流地表水水质状况报告

| 序号 | 断面名称 | 水质级别 | 达标情况 | 超标指标及 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫龙（羊渡河） | Ⅱ | 达标 | - | 綦江区生态环境监测站 |
| 2 | 丁山（东溪） | Ⅱ | 达标 | - | 綦江区生态环境监测站 |
| 3 | 郭扶镇（清溪河） | Ⅱ | 达标 | - | 綦江区生态环境监测站 |
| 4 | 扶欢（扶欢河） | Ⅲ | 达标 | - | 永川区生态环境监测分中心 |
| 5 | 寨溪大桥（蒲河） | Ⅱ | 达标 | - | 采测分离 |
| 6 | 温塘（蒲河） | Ⅱ | 达标 | - | 永川区生态环境监测分中心 |
| 7 | 石门坎（綦江河） | Ⅰ | 达标 | - | 采测分离 |
| 8 | 北渡（綦江河） | Ⅱ | 达标 | - | 采测分离 |