重庆市綦江区水环境质量月报

(2025年7月)

（一）集中式生活饮用水水源地水质

7月，共监测3个城市集中式生活饮用水水源地鱼栏咀水库水质、东风水库、綦江河三江水厂水源地。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中共109项指标。水质达到Ⅲ类。

（二）河流地表水水质

7月，共监测8个河流地表水断面，其中入境丁山断面水质为Ⅳ类，辖区内水质达标率为 100%。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、电导率、总氮共8项指标。水质达标情况详见附表。

附表

2025年7月綦江区河流地表水水质状况报告

| 序号 | 断面名称 | 水质级别 | 达标情况 | 超标指标及 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫龙（羊渡河） | Ⅱ | 达标 | - | 綦江区生态环境监测站 |
| 2 | 丁山（东溪） | Ⅳ | 不达标 | 溶解氧低于标准0.7mg/L | 水质自动监测站 |
| 3 | 郭扶（清溪河） | Ⅱ | 达标 | - | 綦江区生态环境监测站 |
| 4 | 扶欢（扶欢河） | Ⅲ | 达标 | - | 永川区生态环境监测站 |
| 5 | 寨溪大桥（蒲河） | Ⅲ | 达标 | - | 水质自动监测站 |
| 6 | 温塘（蒲河） | Ⅱ | 达标 | - | 水质自动监测站 |
| 7 | 石门坎（綦江河） | Ⅱ | 达标 | - | 水质自动监测站 |
| 8 | 北渡（綦江河） | Ⅱ | 达标 | - | 水质自动监测站 |