附件

充换电基础设施安全检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查形式 | 检查结果 |
| 1 | **企业资质** | 充换电运营企业在市场监管部门登记注册，经营范围含有电动汽车充换电基础设施运营及服务等内容。 | 查询相关资料 | 是□ 否 □ |
| 2 | 取得所属辖区内充换电行业主管部门颁发的备案证。 | 查询相关资料 | 是□ 否 □ |
| 3 | **安全制度** | 建立充换电安全管理制度（安全生产岗位责任制， 安全生产教育培训制度，设施设备巡查检修制度等。 | 查询相关资料 | 是□ 否 □ |
| 4 | 建立故障处置及应急管理预案，确保事故发生后能第一时间有效应对。 | 查询相关资料 | 是□ 否 □ |
| 5 | **安全运营管理** | 开展安全生产教育培训。制定操作岗位安全规范及培训教材，做到人员培训上岗。 | 查询相关资料 | 是□ 否 □ |
| 6 | 编制“ 两单两卡”（ 岗位职责清单 、 岗位风险清单 、 岗位操作卡，岗位应急处置卡），确保一线人员做到知风险、明职责 、会操作、能应急。 | 查询相关资料 | 是□ 否 □ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 开展日常巡检及定期安全隐患排查，有巡查记录 ，对发现的安全隐患问题整改及时。 | | 查询相关资料 | 是□ 否 □ |
| 8 | 安全器材配发就位且检查维护有记录、确保器材在有效期内使用。 | | 查询相关资料 | 是□ 否 □ |
| 9 | **充换电设施与设** **备安全运营** | 配电设备 | 配电柜、线缆等无破损，功能保持正常。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 10 | 配电设备有相应防护措施。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 11 | 充电设备  （检查换电站时忽略此项） | 急停按钮功能正常。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 12 | 充电设备屏幕正常。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 13 | 设备上锁、锁具无锈蚀。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 14 | 充电枪无破损。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 15 | 其他充电设备功能正常。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 16 | 建筑内充电设备  （不在建筑内部充电站忽略此项） | 建筑内配建的分散式充电设施设置是否符合国家标准要求，未设置在地下四层及以下楼层。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | 建筑内配建的分散式充电设施是否按照国家标 准规定设置独立的防火单元，采用防火隔墙、防火卷帘等防火分隔设施进行分隔。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 18 |  | 地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时，是否照国家标准规定设置火灾自动报警系统 、排烟设施 、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 19 | 换电设备  （检查充电站时忽略此项） | 急停按钮功能正常。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 20 | 换电锁止机构功能正常。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 21 | 换电站电池充电接口功能正常。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 22 | 其他换电设备功能正常。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 23 | 设备安全标识 | 充换电设施标志牌、安全警示标志清晰正确。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 24 | 监控设施 | 企业建立有监控系统，能对其充换电基础设施进行有效的管理监控，并对充换电运营数据进行采集存储。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  | 企业级数据管理系统具备数据输出功能及数据输出接口，接入市新能源汽车及充电基础设施监测平台并实时传输充电桩和换电站数据。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 26 | 其他设施 | 符合条件的电动汽车充电站是否按国家标准要求设置消防给水系统或灭火设施。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 27 | 充换电设施及周围场地清洁，未堆积易燃易爆杂物。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 28 | 井盖（盖板）完好。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 29 | 电缆沟无积水。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |
| 30 | 其他情况运行正常。 | 现场查验 | 是□ 否 □ |

充换电站名称： 充换电站地址：

运营企业名称： 充换电站负责人：

检查单位： 检查人员：

检查日期：