重庆市綦江区水利局随机抽查事项清单

| 序号 | 抽查事项 | 抽查依据 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果及处理描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水许可和水资源税缴纳监督检查 | 1．《取水许可和水资源费征收管理条例》第四十五条； 2．《重庆市水资源管理条例》第二十四条； 3．《重庆市取水许可和水资源费征收管理办法》第十九条。 4.《国家税务总局重庆市税务局等6部门关于加强水资源税征管协作的通知》 | 1.取水许可批复和取水许可证的合法性；2.取水用途、取退水地点、取退水量、取水水源等取水许可证载明的相关事项；3.年度取水计划的执行情况；取水计量设施的安装运行情况；4.取水档案、取水台账等资料完善情况；5.退水水质是否达到规定标准；6.核定水资源税缴纳对应的取水量以及其他法律法规规定的事项。 | 自主检查和配合市水利局检查结合 | 根据检查结果：1.要求限期进行整改；2.情节严重的，依照相关法律法规的规定进行行政处罚并公示。 |  |
| 2 | 节约用水监督检查 | 《重庆市人民政府关于印发重庆市节约用水管理办法（试行）的通知》（渝府发〔2018〕42号）第三十三条。 | 用水单位执行计划用水、进行用水统计、用水计量设施运行、节水措施“三同时”等事项。 | 自主检查和配合市水利局检查结合 | 根据检查结果：1.限期整改；2.情节严重的，按照法律法规规定进行行政处罚。 |  |
| 3 | 生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查 | 1．《中华人民共和国水土保持法》第二十九条； 2．《重庆市实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第三十八条 | 生产建设项目水土保持方案编报、实施和和设施验收情况，水土保持补偿费缴纳情况。 | 自主检查和配合市水利局检查结合 | 根据检查结果：1.下达整改通知书，督促限期整改；2.情节严重的，依照相关法律法规的规定进行行政处罚并公示。 |  |
| 4 | 涉河建设项目实施情况检查 | 《中华人民共和国防洪法》第二十八条。 《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、第十二条、第十四条、第十九条、第二十一条、第二十四条、第四十四条、第四十五条。 《洪水影响评价行政许可》 | 1.涉河建设项目相关手续是否齐全；2.建设界限、建设内容、结构形式与批复是否一致；3.项目施工过程中所需的临时建（构）筑物、弃土弃渣是否影响河道防洪、是否符合河道管理的相关规定。 | 自主检查和配合市水利局检查结合 | 根据检查结果：1.下达整改通知书，督促限期整改；2.情节严重的，依照相关法律法规的规定进行行政处罚并公示。 |  |
| 5 | 村镇供水工程建设和运行管理监督检查 | 《重庆市村镇供水条例》第三十五条 市、区县（自治县）卫生和水行政主管部门及其监督执法机构、水质检测机构、乡（镇）人民政府、街道办事处，有权采取下列措施，对村镇供水工程进行监督检查： | 1.进入生产经营场所实施现场检查和取样；2.查阅、复制有关合同、票据、账簿、记录簿以及其他有关资料；3.调查、询问村镇供水工程所有权人及运行管护单位有关人员并作笔录；4.对使用的设备、器械、药品等进行检验；5.法律、法规规定的其他措施。 | 自主检查和配合市水利、区级有关部门检查结合，指导乡（镇）检查。 | 根据检查结果：1.下达整改通知书，督促限期整改；2.情节严重的，依照相关法律法规的规定进行行政处罚并公示。 |  |