綦水〔2022〕119号

重庆市綦江区水利局

关于綦江区粉末冶金数字化车间项目取水

许可的批复

重庆市尔汉科技有限公司：

你司提交的重庆市尔汉科技有限公司粉末冶金数字化车间项目取水许可申请和《重庆市尔汉科技有限公司粉末冶金数字化车间项目水资源论证报告表》收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求，根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）相关规定，批复如下：

- 一、基本情况

- 粉末冶金数字化车间项目（以下简称“本项目”）为改扩建项目，重庆市巨力冶金制品有限公司于2021年11月12日改名为重庆市尔汉科技有限公司，公司位于重庆市綦江区三江街道明家沟蒲河左岸，主要产品为粉末冶金制品（机械零配件）。因公司变更经营范围和扩大生产规模，原取水仅用于铁铜粉末烧结冶炼水冷，现状增加喷砂光饰用水，用水规模已远超过原取水许可  证取水量，现应相关要求重新进行水资源论证并办理取水许可。

- 二、取水量及取水方式

根据《重庆市尔汉科技有限公司粉末冶金数字化车间项目水资源论证报告表》（以下简称《报告表》及其技术审查意见（见附件），同意本工程年总取水量3.9万m3，取水地点为重庆市綦江区三江街道明家沟重庆市尔汉科技有限公司办公楼下蒲河左岸。

取水方式为通过岸边设置泵房抽水至高位水池。

- 三、取水水源可靠性

根据《报告表》中石角水文站径流资料进行水文分析计算，项目取水口断面 P=95%来水量为 8.87m3/s，扣除多年平均流量

10%的生态流量 1.5m3/s 后，还余7.37m3/s，而本项目泵站取水流量为0.0078m3/s，来水扣除生态用水之后，特枯年流量远大于项目取水流量，完全满足项目的取水要求。

取水口水源水质达到Ⅲ类水质标准，满足取水水质要求。

- 四、退水方式

2025年规划水平年，本项目年退水量2.92万m3，污水直接进入市政管网，经三江污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，经有关部门同意后排入三江街道圆通寺社区菜坝綦江河。

- 五、取退水影响

退水对水功能区、水生态、其他用水户影响均较小。若涉及第三方水事权益纠纷，由你司与其自行协商解决。

- 六、节水评价

因本项目年取水量3.9万m3,不开展节水评价，但你司应贯彻节约用水原则，制定节水措施，铁铜合金冶炼和半成品喷砂光饰阶段用水满足《重庆市第二三产业用水定额（2020版）》和《工业与城镇生活用水定额DB41T385-2020》中有关要求。

- 七、取供水计量

- 你司应当在取水口安装符合国家相关技术质量标准的取水计量设施，计量设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠。

- 八、取水工程核验

- 本项目为已完成建设，你司应在本批复印发起及时向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

- 九、其他要求

- 若本工程建设规模、取水地点、取水量和取水用途等发生变化，应重新进行水资源论证，重新申请取水。

附件：重庆市尔汉科技有限公司粉末冶金数字化车间项目水资源论证报告表专家评审意见

重庆市綦江区水利局

2022年8月24日

重庆市綦江区水利局办公室                2022年8月24日印发