綦水许可〔2022〕29号

重庆市綦江区水利局

关于植物蛋白饮料（綦江）生产项目取水告知承诺准予行政许可的决定

重庆唯怡饮品有限公司：

根据你司关于植物蛋白饮料（綦江）生产项目取水许可告知承诺申请（项目代码：2020-500110-15-03-141911），经审核，你司提交的取水申请材料基本齐全，并对取水许可有关事项作出了承诺，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）、《取水许可管理办法》（水利部令第34号）及《重庆市水利局关于印发<重庆市取水许可告知承诺制实施方案（试行）><重庆市取水许可告知承诺制监督管理办法（试行）>的通知》（渝水规范〔2021〕4号）的相关规定，现批复如下：

- 一、基本情况

植物蛋白饮料（綦江）生产项目（以下简称“本项目”）为已建工程，位于重庆市綦江区通惠街道食品园区天海星大健康产业园内，占地面积25000m2，主要产品为植物蛋白饮料，建设规模10万t/a。

- 二、取水量及取水方式

- 本项目取水水源为鱼栏咀水库，年取水量70万m3，取水地点为重庆市綦江区三角镇杜家村鱼栏咀水库取水塔。

- 取水方式为引水。

- 三、退水方式及退水地点

本项目年退水量30万m3。生产污水先经企业内部污水处理厂预处理达标后进入綦江食品园区污水处理厂处理，生活污水直接进入綦江食品园区污水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》一级标准后排放至通惠河。

- 四、取退水影响

退水对水功能区、水生态、其他用水户影响均较小。若涉及第三方水事权益纠纷，由你司与其自行协商解决。

- 五、取供水计量

- 你司应当在取水口安装符合国家相关技术质量标准的取水流量计和在线监测设施，确保本工程取水计量信息接入重庆市水资源综合管理系统，计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠。

- 六、取水工程核验

本项目为已建工程，自获得批复之日，及时向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

- 七、其他要求

- （一）你司应严格履行申请取水许可事项作出的承诺。

- （二）若本项目取水量、取退水地点、水源类型、取水用途、取水方式等发生较大变化，应重新申请取水。

- （三）你司应加强节水工作，采取切实有效措施，减少输配水管网漏损量。

重庆市綦江区水利局

2022年7月29日