## Sheet1
重庆市綦江区应急管理局工贸科2025年10月安全生产监督检查结果公示
序号 | 被检查 主体 | 监督检查类别 | 检查日期 | 经营 状态 | 检查依据 | 检查内容 | 检查结果 | 备注
1 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.13 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.抽查的设备机械转动、传动部位防护罩（栏）完好；2.有限空间作业有作业许可（作业票）；3.动火作业按规定进行内部审批；4.对安全设备使用、维护、保养和检测情况良好；5.企业于6月27日开展了液碱泄漏应急演练，6月20日开展火灾应急演练，6月25日开展了硫酸应急预案演练；6.配电室未见明显安全隐患；7.应急疏散通道畅通，疏散标识完好，有灭火器等应急设备设施；8.抽查的特种设备已定期校验；9.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；10.工贸企业按綦安委〔2025〕2号文件对本单位厂房库房开展了火灾隐患排查整治；11.不涉及金属冶炼企业相关负责人持证情况；12.按綦安办〔2025〕31号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动。 | 正常
2 | 重庆跃龙杭萧钢构有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.14 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.工商营业执照等法定证照齐全有效；2.应急疏散通道畅通，疏散标识完好，有灭火器等应急设备设施，（企业未开展生产经营，厂房整体出租给宝晟公司）；3.该企业未开展实际生产作业。 | 正常
3 | 重庆宝晟钢结构工程有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.14 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.动火作业人员（焊工：欧*府）持证上岗作业；2.抽查的特种设备（起重机械）已定期校验；3.未按綦安办〔2025〕31号文件要求开展“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动；4.工贸企业按渝安办〔2025〕6号文件要求对本单位检维修及动火作业开展了自查自改并落实管控措施；5.未收集汇总相关安全培训资料（如受限空间培训课件、签到册等）；6.调漆间人体静电消除仪失效；7.调漆间可燃气体监测报警探头漆渣已包裹达90%;8.喷涂车间通风良好；9.物料堆码平稳可靠；10.抽查的移动电气设备无明显隐患；11.公司于6月5日开展了火灾应急预案演练；12.企业主要负责人（段*）未按要求开展月度隐患排查；13.对安全设备使用、维护、保养和检测情况良好。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸）111号
4 | 重庆金美新材料科技有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.15 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.生产经营单位主要负责人组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；2.企业建立了内部安全生产费用管理制度并建立台账；3.生产车间已停产，有特种作业人员持证情况台账；4.企业建立了事故隐患排查治理制度，并开展了以企业负责人为首的“日周月”隐患排查治理；5.开展了风险辨识，且在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识；6.2025年6月开展了应急预案演练；7.生产车间已停产，电气线路未见明显安全隐患；8.应急疏散通道畅通，疏散标识完好，有灭火器等应急设备设施；9.生产车间已停产，危险化学品储存安全条件无明显隐患；10.制作了有限空间作业场所台账，并设置了明显的安全警示标志；11.生产车间已停产，工贸企业已配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用；12.按綦安办〔2025〕31号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动。生产车间已停产。 | 正常
5 | 龙牌新材料（重庆）有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.16 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.生产经营单位主要负责人组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；2.抽查的特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业；3.按规定发放劳动防护用品；4.企业建立了事故隐患排查治理制度，并开展了以企业负责人为首的“日周月”隐患排查治理；5.开展了风险辨识，且在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识；6.开展了应急预案演练；7.电气线路未见明显安全隐患；8.应急疏散通道畅通，疏散标识完好，有灭火器等应急设备设施；9.制作了有限空间作业场所台账，并设置了明显的安全警示标志；10.工贸企业已配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用；11.工业气瓶有防倾倒装置，安全附件齐全；12.按綦安办〔2025〕31号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动。 | 正常
6 | 重庆万象津专专用汽车有限责任公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.16 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.车间大梁组2具灭火器失效；2.6月5日开展了火灾事故应急疏散演练；3.按綦安办〔2025〕31号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动；4.企业月度隐患排查表无主要负责人及检查人员签字（如6月、7月）；5.工贸企业按渝安办〔2025〕6号文件要求对本单位检维修及动火作业开展了自查自改并落实管控措施；6.车间大门口未设置防撞立柱；7.喷漆房处安装的储气罐未固定；8.车间1处三级配电箱箱体变形严重（无法正常开闭）；9.车间内切割机未安装漏电保护器；10.物料堆码平稳可靠；11.车间电气线路接线不规范，存在接头芯线裸露；12.开展了风险辨识，且在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识；13.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；14.车间工业气瓶临时存放处未设置防倾倒措施及安全警示标志（如严禁烟火）；15.车间吊装区域作业人员未按要求佩戴安全帽。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸）114号
7 | 重庆金星股份有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.21 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.抽查的特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业；2.生产经营单位主要负责人组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；3.开展了风险辨识，且在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识；4.食品制造企业烘制、油炸设备设置有防过热自动切断装置；5.企业建立了事故隐患排查治理制度，并开展了以企业负责人为首的“日周月”隐患排查治理活动；6.制作了有限空间作业场所台账，并设置了明显的安全警示标志；7.未建立安全生产费用提取使用台账；8.车间内一安全出口警示标识未通电，一安全出口警示标识指向错误，个别控制箱和消火栓被杂物阻挡；9.车间内一控制箱和一插座盖板缺失；10.未建立劳动保护用品发放记录台账；11.未建立有限空间相关防护用品和应急救援装备维护、保养和定期检测台账；12.开展了应急预案演练；13.按綦安办〔2025〕31号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸）115号
8 | 重庆唯怡饮品有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.21 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.花生半粒机处一电机、一插座、一控制箱线路接头破损。原浆车间一外接风扇未使用漏保，线路有接头。包装车间一冷风机未使用漏保；2.个别安全出口指示标识指向错误。一应急照明未通电。一灭火器存放箱锈蚀。一消火栓消防水带未规范悬挂；3.机修间一焊机未定期维护保养，在用工业气瓶水平摆放，一角磨机未进行绝缘电阻检测并建立台账，一砂轮机未建立张贴安全操作规程；4.湖水过滤罐和锰砂罐安全操作规程标牌破损；5.生产经营单位主要负责人组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；6.抽查的特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业；7.花生原料预处理高处作业平台未安装踢脚板；8.开展了风险辨识，且在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识；9.开展了应急预案演练；10.按规定发放劳动防护用品；11.企业建立了内部安全生产费用管理制度并建立台账；12.原浆车间安全出口缺乏安全疏散指示标志；13.办公楼火灾烟雾传感器防护胶套未移除；14.未建立有限空间作业防护用品和应急救援装备经常维护、保养和定期检测台账；15.企业建立了事故隐患排查治理制度，并开展了以企业负责人为首的“日周月”隐患排查治理；16.按綦安办〔2025〕31号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸）116号
9 | 重庆恒佳汽车科技有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.22 | 正常 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.抽查的特种作业人员（电工：王*）持有效特种作业操作证上岗作业；2.开展了风险辨识，且在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识；3.配电室灭火器6、7、8、9月未点检；4.物料堆码平稳可靠；5.应急疏散通道畅通，疏散标识完好，有灭火器等应急设备设施；6.生产期间熔融金属影响范围内的区域无非生产性积水；7.有限空间作业有作业许可（作业票）；8.车间叉车停止作业后未将车钥匙取走；9.企业开展安全培训后未将培训课件收集存档；10.按綦安办〔2025〕31号文件开展了“治隐患、压事故、保安全”百日攻坚行动；11.配电室未见绝缘手套和验电器，用普通胶鞋代替绝缘靴；12.配电室兼作检修房，未隔离且间距小于1.5米。 | （綦）应急责改〔2025〕（工贸）117号
10 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 年度执法计划检查 | 2025.10.24 | 停产，准备注销 | 《中华人民共和国安全生产法》等 | 1.工商营业执照等法定证照齐全有效；2.企业已停止生产作业。 | 正常